广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广高速路段隧道排水系统设备维保服务采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程合同

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-8-2-6-14 | 潜水排污泵（15kw） |  | 台˙年 | 6 | 每季度巡检一次、每年保养一次 |
| 203-8-2-6-14 | 潜水排污泵(90kw） |  | 台˙年 | 6 | 每季度巡检一次、每年保养一次 |
| 203-8-2-6-14 | 潜水排污泵(110kw） |  | 台˙年 | 6 | 每季度巡检一次、每年保养一次 |
| 409-2-6-10-5 | 法兰胶垫DN400 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-8 | 镀锌螺丝M16×70mm |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-14 | 镀锌螺丝 M20×100mm |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-15 | 镀锌螺丝 M22×100mm |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-16 | 镀锌螺丝 M16×70mm |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-20 | 橡胶O型圈 |  | 套 | 1 |  |
| 409-2-6-10-21 | 上轴承 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-23 | 下轴承 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-24 | 温度探头 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-25 | 浸水探头 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-26 | 泄露探头 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-27 | 轴温探头 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-28 | 机油 |  | 公斤 | 1 |  |
| 409-2-6-10-29 | YCW 10*1.5mm2 |  | 项 | 1 |  |
| 409-2-6-10-30 | YCW 3*35+1*16mm2 |  | 项 | 1 |  |
| 409-2-6-10-31 | 辅助材料（密封胶、接线耳、高温黄油等） |  | 项 | 1 |  |
| 409-2-6-10-33 | 潜水泵定子引出线套管 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-38 | 潜水泵轴承 |  | 台 | 1 |  |
| 409-2-6-10-42 | DN80 镀锌管 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-43 | DN100 PVC管 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-44 | DN100 止回阀 |  | 套 | 1 |  |
| 409-2-6-10-64 | 不锈钢水尺 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-65 | 浮球开关 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-77 | 橡胶连接管DN300 |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-78 | 管道DN100 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-79 | 管道DN300 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-80 | 管道DN400 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-81 | 管道DN800 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-99 | 吊机行车轨道 |  | 米 | 1 |  |
| 409-2-6-10-102 | 电源转换开关(200A) |  | 个 | 1 |  |
| 409-2-6-10-103 | 电源转换开关(250A) |  | 个 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：80290.33元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11 月24日14：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月21日