广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广高速路段隧道排水系统设备维保服务采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程合同
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	203-8-2-6-14
	潜水排污泵（15kw）
	
	台˙年
	6
	每季度巡检一次、每年保养一次

	203-8-2-6-14
	潜水排污泵(90kw）
	
	台˙年
	6
	每季度巡检一次、每年保养一次

	203-8-2-6-14
	潜水排污泵(110kw）
	
	台˙年
	6
	每季度巡检一次、每年保养一次

	409-2-6-10-5
	法兰胶垫DN400
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-8
	镀锌螺丝M16×70mm
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-14
	镀锌螺丝 M20×100mm
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-15
	镀锌螺丝 M22×100mm
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-16
	镀锌螺丝 M16×70mm
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-20
	橡胶O型圈
	
	套
	1
	

	409-2-6-10-21
	上轴承
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-23
	下轴承
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-24
	温度探头
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-25
	浸水探头
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-26
	泄露探头
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-27
	轴温探头
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-28
	机油
	
	公斤
	1
	

	409-2-6-10-29
	YCW 10*1.5mm2
	
	项
	1
	

	409-2-6-10-30
	YCW 3*35+1*16mm2
	
	项
	1
	

	409-2-6-10-31
	辅助材料（密封胶、接线耳、高温黄油等）
	
	项
	1
	

	409-2-6-10-33
	潜水泵定子引出线套管
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-38
	潜水泵轴承
	
	台
	1
	

	409-2-6-10-42
	DN80 镀锌管
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-43
	DN100 PVC管
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-44
	DN100 止回阀
	
	套
	1
	

	409-2-6-10-64
	不锈钢水尺
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-65
	浮球开关
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-77
	橡胶连接管DN300
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-78
	管道DN100
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-79
	管道DN300
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-80
	管道DN400
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-81
	管道DN800
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-99
	吊机行车轨道
	
	米
	1
	

	409-2-6-10-102
	电源转换开关(200A)
	
	个
	1
	

	409-2-6-10-103
	电源转换开关(250A)
	
	个
	1
	


清单说明：
（1）  包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：80290.33元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11 月24日14：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2023年11月21日
