## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、机二高、花莞路段新增无线AP设备、电房供电电缆更换、路灯灯线改造等劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、机二高、花莞路段新增无线AP设备、电房供电电缆更换、路灯灯线改造等劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：30天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：1080000.00元

- 工程范围

主要施工内容为机高、机二高、花莞路段新增无线AP设备、电房供电电缆更换、路灯灯线改造等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月27日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、机二高、花莞路段新增无线AP设备、电房供电电缆更换、路灯灯线改造等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄石北、T2、中新南新增AP设备 |  |  |  |  |  |
| 409-2-1-5-5-22 | 路由器/AC/吊顶AP安装调试 | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 409-2-4-5-2-6-19 | 多芯电缆/电线敷设 | m | 350.00 |  |  |  |
| 409-2-4-7-8 | PVC线槽安装 | 米 | 100.00 |  |  |  |
|  | 机场高速18-21#摄像枪、45#枪至机场站电房供电电缆更换 |  |  |  |  |  |
| 409-2-4-5-2-6-1 | 水平铜芯电缆敷设截面积35mm2以内 | m | 2400.00 |  |  |  |
| 409-2-4-5-2-6-16 | 电缆拆除 | m | 2400.00 |  |  |  |
|  | 施工围蔽 | 次 | 9.00 |  |  |  |
|  | 花莞路灯线路改造 |  |  |  |  |  |
| 新增单价 | 铝合金电力电缆 YJLHV-1kV-5×25mm² | m | 22364.00 |  |  | 甲供材料，乙方施工 |
| 新增单价 | 铝合金电力电缆中间头(截面35mm2以下) | 个 | 414.00 |  |  | 甲供材料，乙方施工 |
| 新增单价 | 电缆保护管 PEΦ50×2.9 | m | 22364.00 |  |  | 甲供材料，乙方施工 |
| 新增单价 | 金属软管 D38 | m | 1242.00 |  |  | 甲供材料，乙方施工 |
| 新增单价 | 金属软管 D15 | m | 622.50 |  |  | 甲供材料，乙方施工 |
| 新增单价 | 不锈钢接线箱 350*450*150mm | 个 | 414.00 |  |  | 甲供材料，乙方施工 |
| 409-2-4-5-2-6-7 | 管道铜芯电缆敷设截面积35mm2以内 | m | 622.00 |  |  |  |
| 409-2-4-5-2-6-17 | 120m2以内电缆拆除 | m | 20067.00 |  |  | 乙方施工 |
|  | 高速公路围蔽施工 | 次 | 48.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |