## 余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段开关电源、接线盒、灯具等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段

1.2项目地点：杭州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-7-2 | 防雨开关电源 AC220/DC24V-350W IP67 COSφ≥0.95 |  | 台 | 2838 |  |
| 807-7-3 | 熔断器接线盒 |  | 套 | 2838 |  |
| 807-9-1 | 桥梁组合式一体化灯具，24+24+24W 含光源、定制一体式灯架 |  | 套 | 10328 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：13040607.4元。

- 3.技术参数

- 1.桥梁组合式一体化灯具

- 灯具参数：1.光源类型及光源功率：LED,(24+24+24)W/套

- 2.色温：4000K/4000K/3500K (防撞护栏外侧/桥侧/桥腹)

- 3.透镜角度：145x67 ·/120 ·/6x75 ·(防撞护栏外侧/桥侧/桥废)

- 4.光源寿命：大于50000h防护等级：IP665.

- 5.工作电压：DC24V/DC24V/DC24V（防撞护栏外侧/桥侧/桥腹)

- 6.若涉及专利纠纷由设计单位二次优化设计。

- 灯具光源芯片相当于或高于Cree（原装进口）、OSRAM（原装进口）、

- PHILIPS lumi leds（原装进口）等品牌技术性能要求；照明灯具相当于或高于乐雷、大峡谷、爱克等品牌技术性能要求；照明灯具电源相当于或高于明纬、茂硕、英飞特等品牌技术性能要求。

- 2.防雨开关电源

- 参数：1.电压AC220/DC24V,功率350W

- 2.防水等级IP67，功率因数 cosφ≥0.95,效率>0.9

- 3.保护功能：短路/过载/过压/过温，泄露电流≤1mA

- 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且能提供清单内所有设备材料。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月28日