[bookmark: _GoBack]余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段电缆、线槽等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：余杭区东西向快速通道配套（高架花箱及亮化）工程亮化二标段
1.2项目地点：杭州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	809-6-1-1
	电力电缆 YJV-4*150+1*70 含电缆头
	
	m
	1100
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-6-1-2
	电力电缆 YJV-4*70+1*35 含电缆头
	
	m
	385
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-6-1-3
	电力电缆 YJV-4*50+1*25 含电缆头
	
	m
	20
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-6-1-5
	电力电缆 YJV-5*16 含电缆头
	
	m
	58901
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-6-1-6
	电力电缆 YJV-5*10 含电缆头
	
	m
	1439
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-6-1-8
	电力电缆 YJV-3*2.5
	
	m
	2838
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-6-1-9
	电线 RVV2*4
	
	m
	3405
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-8-1-1
	铝合金线槽  100*50 不小于0.5厚
	
	m
	10328
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-8-1-2
	热镀锌线槽  200*100 不小于1.5厚
	
	m
	650
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求

	809-8-1-3
	接地极  L50*50*5热镀锌角钢
	
	m
	450
	相当于或高于浙江元通、远登、杭州中策、浙江万马等品牌技术性能要求


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：5676089.40元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且能提供清单内所有设备材料。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月28日

