南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）电缆采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙至中山
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	807-8-1-1-1
	BVV-500-3×2.5mm2
	
	米
	5425
	

	807-8-1-1-2
	BVV-500-3×4mm2
	
	米
	2830
	

	807-8-1-1-3
	BVV-500-3×6mm2
	
	米
	860
	

	807-8-1-1-4
	BVV-500-3×10mm2
	
	米
	40
	

	807-8-1-1-5
	BVV-500-3×16mm2
	
	米
	300
	

	807-8-1-1-6
	BVV-500-4×10mm2
	
	米
	60
	

	807-8-1-1-7
	BVV-500-4×25mm2
	
	米
	120
	

	807-8-1-1-8
	BVV-500-5×10mm2
	
	米
	90
	

	807-8-1-1-9
	BVV-500-5×25mm2
	
	米
	600
	

	807-8-1-1-11
	YJV-1KV-3×2.5mm2
	
	米
	1225
	

	807-8-1-1-12
	YJV-1KV-3×4mm2
	
	米
	56220
	

	807-8-1-1-13
	YJV-1KV-3×6mm2
	
	米
	600
	

	807-8-1-1-14
	YJV-1KV-3×16mm2
	
	米
	2500
	

	807-8-1-1-15
	YJV-1KV-4×10mm2
	
	米
	2000
	

	807-8-1-1-16
	YJV-1KV-4×16mm2
	
	米
	660
	

	807-8-1-1-17
	YJV-1KV-4×25mm2
	
	米
	7000
	

	807-8-1-1-18
	YJV-1KV-4×35mm2
	
	米
	300
	

	807-8-1-1-19
	YJV-1KV-5×6mm2
	
	米
	12920
	

	807-8-1-1-20
	YJV-1KV-5×10mm2
	
	米
	3140
	

	807-8-1-1-21
	YJV-1KV-5×16mm2
	
	米
	1790
	

	807-8-1-1-22
	YJV-1KV-5×25mm2
	
	米
	1900
	

	807-8-1-1-32
	WDZB1-YJY-1KV-3×4mm2
	
	米
	10380
	

	807-8-2-1-4
	ZR-RVVP-2×1.5mm2
	
	米
	3200
	

	807-8-2-1-5
	HYA-50×2×0.5mm2
	
	米
	160
	

	807-8-2-1-6
	HYA-100×2×0.5mm2
	
	米
	60
	

	807-8-3-1-5
	RVV-3×2.5mm2
	
	米
	600
	

	807-8-3-1-7
	RVVP-2×0.5mm2
	
	米
	2360
	

	807-8-3-1-8
	RVVP-4×0.5mm2
	
	米
	2100
	

	807-8-3-1-9
	RVVP-10×0.5mm2
	
	米
	420
	

	808-3-1-7
	接地引线BVR-450/750V-1*25
	
	米
	2300
	


清单说明：
（1）  包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：2595731.24元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月1日10：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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