南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）电缆采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙至中山

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-8-1-1-1 | BVV-500-3×2.5mm2 |  | 米 | 5425 |  |
| 807-8-1-1-2 | BVV-500-3×4mm2 |  | 米 | 2830 |  |
| 807-8-1-1-3 | BVV-500-3×6mm2 |  | 米 | 860 |  |
| 807-8-1-1-4 | BVV-500-3×10mm2 |  | 米 | 40 |  |
| 807-8-1-1-5 | BVV-500-3×16mm2 |  | 米 | 300 |  |
| 807-8-1-1-6 | BVV-500-4×10mm2 |  | 米 | 60 |  |
| 807-8-1-1-7 | BVV-500-4×25mm2 |  | 米 | 120 |  |
| 807-8-1-1-8 | BVV-500-5×10mm2 |  | 米 | 90 |  |
| 807-8-1-1-9 | BVV-500-5×25mm2 |  | 米 | 600 |  |
| 807-8-1-1-11 | YJV-1KV-3×2.5mm2 |  | 米 | 1225 |  |
| 807-8-1-1-12 | YJV-1KV-3×4mm2 |  | 米 | 56220 |  |
| 807-8-1-1-13 | YJV-1KV-3×6mm2 |  | 米 | 600 |  |
| 807-8-1-1-14 | YJV-1KV-3×16mm2 |  | 米 | 2500 |  |
| 807-8-1-1-15 | YJV-1KV-4×10mm2 |  | 米 | 2000 |  |
| 807-8-1-1-16 | YJV-1KV-4×16mm2 |  | 米 | 660 |  |
| 807-8-1-1-17 | YJV-1KV-4×25mm2 |  | 米 | 7000 |  |
| 807-8-1-1-18 | YJV-1KV-4×35mm2 |  | 米 | 300 |  |
| 807-8-1-1-19 | YJV-1KV-5×6mm2 |  | 米 | 12920 |  |
| 807-8-1-1-20 | YJV-1KV-5×10mm2 |  | 米 | 3140 |  |
| 807-8-1-1-21 | YJV-1KV-5×16mm2 |  | 米 | 1790 |  |
| 807-8-1-1-22 | YJV-1KV-5×25mm2 |  | 米 | 1900 |  |
| 807-8-1-1-32 | WDZB1-YJY-1KV-3×4mm2 |  | 米 | 10380 |  |
| 807-8-2-1-4 | ZR-RVVP-2×1.5mm2 |  | 米 | 3200 |  |
| 807-8-2-1-5 | HYA-50×2×0.5mm2 |  | 米 | 160 |  |
| 807-8-2-1-6 | HYA-100×2×0.5mm2 |  | 米 | 60 |  |
| 807-8-3-1-5 | RVV-3×2.5mm2 |  | 米 | 600 |  |
| 807-8-3-1-7 | RVVP-2×0.5mm2 |  | 米 | 2360 |  |
| 807-8-3-1-8 | RVVP-4×0.5mm2 |  | 米 | 2100 |  |
| 807-8-3-1-9 | RVVP-10×0.5mm2 |  | 米 | 420 |  |
| 808-3-1-7 | 接地引线BVR-450/750V-1*25 |  | 米 | 2300 |  |

清单说明：

- 包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：2595731.24元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月1日10：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月29日