北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程五金材料采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-10-21
	50PVC管
	
	延米
	50.00 
	

	802-10-22
	32PVC管
	
	延米
	250.00 
	

	802-4-7
	接地铜排
	
	块
	9
	[bookmark: _GoBack]紫铜镀镍材质，接地汇流铜排；每块1000mm×50mm×5mm

	802-4-8
	强电、弱电线槽
	
	米
	100.00 
	金属线槽规格为200×100×1.2mm，镀锌量为600g/m2 

	802-11-28
	线槽
	
	米
	100.00 
	100*200mm，钢制

	802-11-39
	可挠性金属管Φ20
	
	米
	200.00 
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：27965.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月3日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月1日
