广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-花都至东莞高速公路工程路灯灯具采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-花都至东莞高速公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-5-1-1-9 | LED灯具220W |  | 套 | 30 | 额定功率: 220W， LED 的白光显色指数应不低于 70Ra。LED 的色温范围5000K±500K 范围内。电源防护等级应达到 IP65 以上 |
| 409-2-5-1-1-3 | LED灯具120W |  | 套 | 10 | 额定功率: 120W， LED 的白光显色指数应不低于 70Ra。LED 的色温范围5000K±500K 范围内。电源防护等级应达到 IP65 以上 |
| 409-2-5-1-1-2 | LED灯具80W |  | 套 | 10 | 额定功率: 80W， LED 的白光显色指数应不低于 70Ra。LED 的色温范围5000K±500K 范围内。电源防护等级应达到 IP65 以上 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：33360.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月3日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月1日