## 广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目室外设备机柜采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目

1.2项目地点：珠海市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 室外设备机柜 |  | 个 | 4 |  |
| 7 | 室外设备机柜 |  | 个 | 4 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：44228.00元。

- 3.技术规范

- 6  室外设备机柜

- 机柜采用专用基础落地安装。全天候防风、雨型箱体,进出线孔密封、防水处理；尺寸 700*600*1100mm,防护等级≥IP65；箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网；箱体内放置电源、断路器、接线端子、温湿度控制器,以及各类浪涌保护器等；电源采用 220VAC±10%输入电压,输出电压及功率等满足设备及机柜内设备的用电需求；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余；配套空调（冷暖型）、电子门锁、动环监测；箱体与其它金属构件需接地良好；设置防护钢网， 防止偷盗及破坏。

- 7  室外设备机柜

- 机柜采用专用基础落地安装。全天候防风、雨型箱体,进出线孔密封、防水处理；尺寸 700*600*1300mm,防护等级≥IP65；箱体底部预留进线位置、通风部位安装过滤网；箱体内放置电源、断路器、接线端子、温湿度控制器,以及各类浪涌保护器等；电源采用 220VAC±10%输入电压,输出电压及功率等满足设备及机柜内设备的用电需求；接线端子满足设备接线需要并留有一定剩余；配套空调（冷暖型）、电子门锁、动环监测；箱体与其它金属构件需接地良好；设置防护钢网， 防止偷盗及破坏。

- 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月9日11：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月6日