广州西二环高速公司有限公司2023年机电设备备品备件采购项目空调采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州西二环高速公司有限公司2023年机电设备备品备件采购项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门架机柜空调 | 英维克 | 台 | 1 | 路段现用型号：PC500D（需兼容地面室外机柜“ICC500华为”） |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用。

- 技术要求

额定电压：-48V DC；

空气开关：≥10A；

额定制冷量：600W；

额定制冷功率：200W；

制冷器/充注量：R134a/190g；

环保：满足RoHS；

IP防护：IPX5

防雷：通过IEC 61000-4-5，

EMC：通过EN 300 386 V1.5.1，

风扇寿命：（内循环L10/25℃，外循环L10/40℃）70000小时，

尺寸：550(H)mm*320(W)mm*170(D)mm

兼容性：兼容现有设备机柜，更换时无需对现有设备调整，实现完全兼容替换使用。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月08日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月06日