广州西二环高速公司有限公司2023年机电设备备品备件采购项目空调采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州西二环高速公司有限公司2023年机电设备备品备件采购项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	门架机柜空调
	英维克
	台
	1
	路段现用型号：PC500D（需兼容地面室外机柜“ICC500华为”）


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用。
3. 技术要求
额定电压：-48V DC；
空气开关：≥10A；
额定制冷量：600W；
额定制冷功率：200W；
制冷器/充注量：R134a/190g；
环保：满足RoHS；
IP防护：IPX5
防雷：通过IEC 61000-4-5，
EMC：通过EN 300 386 V1.5.1，
风扇寿命：（内循环L10/25℃，外循环L10/40℃）70000小时，
尺寸：550(H)mm*320(W)mm*170(D)mm
兼容性：兼容现有设备机柜，更换时无需对现有设备调整，实现完全兼容替换使用。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月08日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月06日
