北二环改扩建工程JS1标中心实验室网络视频监控工程监控设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：北二环改扩建工程JS1标中心实验室网络视频监控工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1-1
	4mm半球
	
	台
	3
	400万\全彩

	1-2
	2.8mm半球
	
	台
	22
	400万\全彩

	1-2
	2.7~13.5mm半球
	
	台
	1
	400万\全彩，具备温湿感应功能，并在图像上显示，含温湿度传感器

	1-3
	4mm枪机
	
	台
	8
	400万\全彩

	1-4
	2.8mm枪机
	
	台
	2
	400万\全彩

	1-5
	32口交换机
	
	台
	1
	无需光口光模块

	1-6
	16口交换机
	
	台
	1
	无需光口光模块

	3
	16口交换机
	
	台
	1
	千兆，普通交换机

	3.1
	8路硬盘录像机
	
	台
	1
	配4T硬盘

	1-7
	32路硬盘录像机
	
	台
	1
	32路16盘符，满配，录像时间3个月，含16块8T硬盘


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：49070.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月8 日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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