## 北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程通信传输设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803-1-1-1 | 接入网网管终端扩容调试 | 中兴/配套 | 项 | 1 |  |
| 803-1-1-2 | 光纤网络单元ONU | 中兴/ZXCTN 6180 | 套 | 1 | 安装于一体化机柜（收费系统提供），16口数字配线模块，24口RJ45配线模块，144芯光纤熔配纤单元 |
| 803-1-1-3 | 光/数/RJ45综合配线柜 | 配套 | 套 | 1 | 96芯，含熔接 |
| 803-1-1-4 | ODF配线架 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 803-1-1-5 | 程控交换主机扩容 | 配套 | 项 | 1 | 采用外线模块为10单元，每组10回线的单元体，内置MDF内线模块为13单元，每组8回线的单元体的配线架；配置50％的自复式保安单元 |
| 803-1-1-6 | 配线柜（100回线） | 配套 | 套 | 1 | 支持语音编码标准：G.729、G.711；支持T.38传真和传真透明传输，Modem透明传输；支持VOIP协议：SIP协议、MGCP协议；容量：10路； |
| 803-1-1-7 | 语音网关 | 中兴/ZXJX AG32S | 套 | 1 | 48V/3X10A |
| 803-2-1-1 | 高频开关电源 | 中兴/ZXDU48 B900 | 套 | 1 | 48V/100Ah |
| 803-2-1-2 | 阀控密封蓄电池 | 中兴/配套 | 套 | 1 |  |
| 803-2-1-3 | 电源监控模块 | 中兴/配套 | 套 | 1 | 一体化机柜，基于PTN技术10G传输等级，具有交换功能，1+1光线路板（传输距离大于80km）。具有10/100M/1000M以太网接口、E1支路板等各种业务接口 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：448700.00 元。

- 技术参数

- 见表。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月7日