黄埔大桥草堂和笔村收费站改扩建工程—收费系统、软件及通信电缆工程单人收费亭采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：黄埔大桥草堂和笔村收费站改扩建工程—收费系统、软件及通信电缆工程
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	单人收费亭
	
	套
	1
	1.2m宽，普通款，不需嵌入卡机

	2
	单人收费亭
	
	套
	1
	1.4m宽，普通款，不需嵌入卡机


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：49500.00元。
3.技术参数
[bookmark: _GoBack]含桌椅、1p冷暖空调、亭内配电箱、应急照明等，收费亭内配电箱设置漏电保护器及静态旁路电源转换器，开关数量至少一路空调用电、一路照明用电、一路插座用电、并预留一、二路备用开关。箱体应采用金属箱体箱壳而不采用塑料壳；新增收费站机房配电箱及广场配电箱皆带UPS和市电双回路手动切换开关。
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月17日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年12月15日
