## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河路段匝道路灯灯杆安装、电缆敷设及配电箱安装等劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河路段匝道路灯灯杆安装、电缆敷设及配电箱安装等劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：20天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：1200000.00元

- 工程范围

主要施工内容为路灯建设，包含路灯灯杆吊装、基础施工、电缆敷设及配电箱安装等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月21日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月19日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河路段匝道路灯灯杆安装、电缆敷设及配电箱安装等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-64-1 | 单挑臂路灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12m单挑臂路灯 |  | 套 | 95 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 12m灯杆基础 |  | 个 | 95 |  |  | 乙施工 |
|  | 11m单挑臂路灯 |  | 套 | 10 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 11m灯杆基础 |  | 个 | 10 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-64-3 | 照明配电箱 |  | 套 | 9 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 照明配电箱基础 |  | 个 | 9 |  |  | 乙施工 |
| 508-64-4 | 电缆分支箱 |  | 套 | 3 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 电缆分支箱基础 |  | 个 | 3 |  |  | 乙施工 |
| 508-64-7 | 敷设SC100镀锌钢管 |  | 延米 | 1350 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-64-9 | 镀锌扁钢 |  | m | 1625 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-64-10 | 镀锌角钢 |  | 根 | 60 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-64-5 | 照明电缆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设电缆YJLHV22-0.6/1kV-5x35 |  | m | 11850 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 电缆沟开挖及回填 |  | m | 11850 |  |  | 乙施工 |
| 508-64-6 | 接灯线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设电缆BVV-0.45/0.75kV-3x2.5 |  | m | 1845 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 508-64-11 | 绿化恢复 |  | 项 | 7 |  |  | 乙施工 |
| 508-64-12 | 其他相关措施恢复 |  | 项 | 7 |  |  | 乙施工 |
|  | 施工围蔽 |  | 项 | 1 |  |  | 乙负责道路施工围蔽 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |