## 广州从埔高速从化南服务区施工总承包-广州从埔高速从化南服务区施工机电设备安装及线缆敷设施工劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州从埔高速从化南服务区施工总承包-广州从埔高速从化南服务区施工机电设备安装及线缆敷设施工劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：180天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：3800000.00元

- 工程范围

主要施工内容为线缆敷设、机电设备安装等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月21日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月19日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州从埔高速从化南服务区施工总承包-广州从埔高速从化南服务区施工机电设备安装及线缆敷设施工劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-10-2-6 | 手孔(通信管道) | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 803-5-1-26 | 前端汇聚以太网交换机 | 台 | 4.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 803-6-2-4 | 2口光纤收发器(10/100M) | 对 | 56.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 803-7-1-1-1 | 单模光缆（4芯） | m | 5000.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 803-7-1-3-1 | 单模光缆（24芯） | m | 3000.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-1-13-1 | 立柱式可变情报板屏体 | 套 | 2.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-1-13-2 | 立柱式可变情报板立柱和基础 | 套 | 2.00 |  |  | 厂家提供立柱及吊装，基础由乙方实施 |
| 804-1-13-3 | 服务区信息发布屏 | 套 | 8.00 |  |  | 厂家安装调试、乙方配合 |
| 804-3-1-5 | 900万像素车道高清卡口抓拍摄像机（匝道卡口） | 套 | 4.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-3-1-6 | 900万像素车道高清卡口抓拍摄像机立柱和基础 | 套 | 4.00 |  |  | 厂家提供立柱；基础及吊装由乙方处理 |
| 804-3-1-7 | 400万星光级红外网络高清球机（含设备机箱） | 套 | 4.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-3-8 | 补光灯 | 台 | 4.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-3-9 | 闪光灯 | 台 | 4.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-3-12-1 | 室外44倍高清监控球机（含设备机箱） | 套 | 32.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-3-12-2 | 室外44倍高清监控球型摄像机立柱和基础 | 套 | 32.00 |  |  | 厂家提供立柱；基础及吊装由乙方处理 |
| 804-3-13-1 | 180°全景摄像机（含设备机箱） | 套 | 5.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-3-13-2 | 180°全景摄像机立柱和基础 | 套 | 5.00 |  |  | 厂家提供立柱；基础及吊装由乙方处理 |
| 804-3-14-1 | 客流密度探测摄像机 | 台 | 4.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-4-1-2 | 环形线圈车辆检测器（单通道） | 套 | 4.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-6-1 | 多媒体管理调度控制台 | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-2 | 对讲调度管理软件 | 套 | 1.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-3 | IP广播调度管理主机 | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-4 | CD/MP3播放器 | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-5 | 数字调谐器 | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-6 | IP网络话筒 | 台 | 2.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-7 | 网络监听音箱 | 台 | 1.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-8 | 50W室外扬声器 | 台 | 33.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-9 | IP网络功放 | 台 | 9.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 804-6-10 | 音频线缆RVVP 20*2.0 | 米 | 1550.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-7-1 | 管理工作站 | 台 | 3.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-7-2 | 管理服务器 | 套 | 2.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-7-3 | 服务区监控室万兆交换机 | 台 | 2.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-7-4 | 操作台及椅子 | 套 | 1.00 |  |  | 厂家安装，乙方配合 |
| 804-7-5 | 42U机柜 | 套 | 2.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-7-6 | 10KVA UPS | 套 | 1.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-7-7 | 16路网络视频录像机（NVR，8块4TB SATA磁盘） | 套 | 3.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-7-8 | 边缘计算服务系统 | 套 | 1.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 804-7-9 | 视频结构化处理一体机（含存储） | 套 | 2.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 807-8-1-1-93 | YJV22-0.6/1KV-3×6mm2 | m | 9000.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 807-8-1-1-94 | YJV22-0.6/1KV-4x6mm2 | m | 12000.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 807-8-1-1-95 | KVVP-20x1.5mm2 | m | 6000.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 807-8-1-1-96 | YJV22-0.6/1KV-4x25mm2 | m | 600.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 807-8-3-1-11 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 6000.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 808-2-1-3 | 单相电源避雷器 | 套 | 54.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 808-2-1-4 | 三相电源避雷器 | 套 | 2.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 808-2-2-4 | 以太网信号防雷器 | 套 | 56.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 809-1-1-1-5 | Φ50PE管铺设 | 延米 | 6000.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 809-1-2-2-6 | 2孔Φ80镀锌钢管铺设 | 延米 | 21600.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-1-10 | 电力电缆ZR-YJV-3x10 | m | 1398.39 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-1-18 | 电力电缆ZR-YJV-5X16 | m | 291.47 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-1-19 | 电力电缆YTTW-5X16 | m | 1507.53 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-1-21 | 电力电缆WDZB-YJY-5X16 | m | 581.24 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-1-35 | 电力电缆WDZB-YJY-1KV-4X50+1X25 | m | 1390.72 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-1-38 | 电力电缆YTTW-4X95+1X50 | m | 74.02 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-1-40 | 电力电缆WDZB-YJY-4X185+1X95 | m | 302.97 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-1-41 | 电力电缆WDZB-YJY-1KV-4X240+1X120 | m | 824.55 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-3-13 | 电气配线BV4 | m | 1876.63 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-4-15 | 8芯多模光纤 | m | 656.67 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-4-16 | 单芯多模光纤 | m | 2037.78 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-4-5-1 | 电力电缆头（电缆截面16mm2以内） | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 916-4-5-2 | 电力电缆头（电缆截面35mm2以内） | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 916-4-5-4 | 电力电缆头（电缆截面120mm2以内） | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 916-7-2-6 | 电气配管PC50 | m | 50.00 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-7-2-10 | 电气配管PC100(埋地） | m | 100.00 |  |  | 甲供材乙施工，直埋，水稳层反开挖，混凝土包封 |
| 916-7-5-1 | 电气配管PC32(埋地） | m | 1374.25 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-7-6-1 | 电气配管SC50(埋地） | m | 5213.03 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-7-6-2 | 电气配管SC100(埋地） | m | 15382.28 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-7-6-3 | 电气配管SC150(埋地） | m | 678.59 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 916-8-15-8 | 8米高标灯3*400W | 套 | 6.00 |  |  | 甲供材乙施工含基础 |
| 916-8-15-9 | 10米高标灯5*400W | 套 | 10.00 |  |  | 甲供材乙施工含基础 |
| 916-10-4-7 | 室外摄像头 | 台 | 9.00 |  |  | 甲供材乙施工含基础 |
| 916-12-4 | 弱电井600X600X1000 | 座 | 28.00 |  |  | 井盖要求1米重型70吨荷载 |
| 916-12-5 | 电井 | 座 | 35.00 |  |  | 井盖要求1米重型70吨荷载 |
| 916-14-1 | 送配电装置系统 | 系统 | 3.00 |  |  | 甲供材乙施工，厂家调试 |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |