## 广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程电缆采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-8-1-1-93 | YJV22-0.6/1KV-3×6mm2 |  | m | 2000 |  |
| 807-8-1-1-94 | YJV22-0.6/1KV-4x6mm2 |  | m | 3000 |  |
| 807-8-1-1-95 | KVVP-20x1.5mm2 |  | m | 1000 |  |
| 807-8-1-1-96 | YJV22-0.6/1KV-4x25mm2 |  | m | 600 |  |
| 807-8-1-1-97 | 电力电缆ZC-YJV-1KV-3*70+2*35 |  | m | 109 |  |
| 807-8-1-1-98 | 音频线缆RVVP-300/300V-2*2.5 |  | m | 1500 |  |
| 807-8-1-1-99 | 电力电缆WDZB-YJY-1KV-4*25+1*16 |  | m | 1000 |  |
| 807-8-1-1-100 | 电力电缆WDZB-YJY-1KV-4*120+1*70 |  | m | 500 |  |
| 807-8-1-1-101 | GB-YJV-1KV-3*2.5 |  | m | 1000 |  |
| 916-4-1-10 | 电力电缆ZR-YJV-3x10 |  | m | 1300 |  |
| 916-4-1-18 | 电力电缆ZR-YJV-5X16 |  | m | 590 |  |
| 916-4-1-19 | 电力电缆YTTW-5X16 |  | m | 3980 |  |
| 916-4-1-21 | 电力电缆WDZB-YJY-5X16 |  | m | 1381 |  |
| 916-4-1-35 | 电力电缆WDZB-YJY-1KV-4X50+1X25 |  | m | 1470 |  |
| 916-4-1-38 | 电力电缆YTTW-4X95+1X50 |  | m | 374 |  |
| 916-4-1-40 | 电力电缆WDZB-YJY-4X185+1X95 |  | m | 602 |  |
| 916-4-1-41 | 电力电缆WDZB-YJY-1KV-4X240+1X120 |  | m | 1074 |  |
| 916-4-3-13 | 电气配线BV4 |  | m | 1876 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：2973746.21 元。

- 技术参数

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月22日14：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”，格式错误视为废标，采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月20日