广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段硬盘录像机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-5-2-3 | 32路16盘位网络硬盘录像机（不含硬盘） |  | 台 | 3 |  |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：16695.00。

- 设备参数

- 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源

- 【硬件规格】

- 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘

- 视频接口：2×HDMI，2×VGA

- 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

- 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）

- 反向供电：1路DC12V 1A

- 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口

- USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0

- 扩展接口：1×eSATA

- 【产品性能】

- 输入带宽：320Mbps

- 输出带宽：256Mbps

- 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

- 解码能力：最大支持32×1080P

- 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出

- RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月29日11：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月26日