## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州新白云国际机场第二高速公路路段UPS维修采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州新白云国际机场第二高速公路路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS/EPS电池(12V7Ah) |  | 个 | 12 |  |
| 2 | 93E-20KVA 伊顿功率板 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 93E-20KVA 伊顿主控板 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 93E-20KVA 伊顿IO板 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | HTT-60KVA 柏克显示屏 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | MS-3KS 柏克功率板 |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：50520.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月30日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月27日