广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速 (广州段) 、增城至从化高速、增城至花都北兴段工程UPS/EPS维保服务采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速 (广州段) 、增城至从化高速、增城至花都北兴段工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	203-8-2-4-1
	电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ）
	
	台*年
	23
	季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），广河路段

	409-1-4-2
	电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ）
	
	台*年
	23
	含2000元以下维修（电池除外），广河路段

	203-8-2-4-1
	电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ）
	
	台*年
	28
	季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），增从路段

	409-1-4-2
	电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ）
	
	台*年
	28
	含2000元以下维修（电池除外），增从路段

	203-8-2-4-1
	电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ）
	
	台*年
	14
	季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），北三环路段

	409-1-4-2
	电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ）
	
	台*年
	14
	含2000元以下维修（电池除外），北三环路段


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：111150.00元。
3. 技术参数
各路段电源品牌参数数据：
	路段
	设备
	型号
	数量
	备注

	




广河高速
	UPS
	伊顿30KVA
	1台
	

1.季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），按综合管养技术要求执行
2.含2000元以下维修（电池除外），按综合管养技术要求执行

	
	UPS
	伊顿15KVA
	3台
	

	
	UPS
	伊顿10KVA
	5台
	

	
	UPS
	台达15KVA
	1台
	

	
	UPS
	台达10KVA
	4台
	

	
	UPS
	CASTLE10KVA
	2台
	

	
	EPS
	动力源40KVA
	2台
	

	
	EPS
	动力源10KVA
	2台
	

	
	UPS
	BAYKEE航天柏克MP1106KVA
	1台
	

	
	UPS
	BAYKEE航天柏克CHP3015KVA
	2台
	

	



增从高速
	UPS
	伊顿30KVA
	3台
	
1.季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），按综合管养技术要求执行
2.含2000元以下维修（电池除外），按综合管养技术要求执行

	
	UPS
	伊顿10KVA
	11台
	

	
	UPS
	科华10KVA
	1台
	

	
	UPS
	台达60KVA
	1台
	

	
	UPS
	台达10KVA
	4台
	

	
	EPS
	动力源40KVA
	3台
	

	
	EPS
	动力源60KVA
	4台
	

	
	EPS
	动力源30KVA
	1台
	

	


北三环高速
	UPS
	台达20KVA
	2台
	1.季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），按综合管养技术要求执行
2.含2000元以下维修（电池除外），按综合管养技术要求执行

	
	UPS
	台达15KVA
	4台
	

	
	UPS
	台达75KVA
	1台
	

	
	UPS
	台达7KVA
	2台
	

	
	EPS
	柏克20KVA
	2台
	

	
	UPS
	科华技术YTG3110
	3台
	



4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月05日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
[bookmark: _GoBack]采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年01月03日
