广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速 (广州段) 、增城至从化高速、增城至花都北兴段工程UPS/EPS维保服务采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速 (广州段) 、增城至从化高速、增城至花都北兴段工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-8-2-4-1 | 电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ） |  | 台*年 | 23 | 季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），广河路段 |
| 409-1-4-2 | 电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ） |  | 台*年 | 23 | 含2000元以下维修（电池除外），广河路段 |
| 203-8-2-4-1 | 电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ） |  | 台*年 | 28 | 季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），增从路段 |
| 409-1-4-2 | 电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ） |  | 台*年 | 28 | 含2000元以下维修（电池除外），增从路段 |
| 203-8-2-4-1 | 电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ） |  | 台*年 | 14 | 季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），北三环路段 |
| 409-1-4-2 | 电源设备（ＵＰＳ／ＥＰＳ） |  | 台*年 | 14 | 含2000元以下维修（电池除外），北三环路段 |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：111150.00元。

- 技术参数

各路段电源品牌参数数据：

| 路段 | 设备 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广河高速 | UPS | 伊顿30KVA | 1台 | 1.季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），按综合管养技术要求执行 2.含2000元以下维修（电池除外），按综合管养技术要求执行 |
|  | UPS | 伊顿15KVA | 3台 |  |
|  | UPS | 伊顿10KVA | 5台 |  |
|  | UPS | 台达15KVA | 1台 |  |
|  | UPS | 台达10KVA | 4台 |  |
|  | UPS | CASTLE10KVA | 2台 |  |
|  | EPS | 动力源40KVA | 2台 |  |
|  | EPS | 动力源10KVA | 2台 |  |
|  | UPS | BAYKEE航天柏克MP1106KVA | 1台 |  |
|  | UPS | BAYKEE航天柏克CHP3015KVA | 2台 |  |
| 增从高速 | UPS | 伊顿30KVA | 3台 | 1.季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），按综合管养技术要求执行 2.含2000元以下维修（电池除外），按综合管养技术要求执行 |
|  | UPS | 伊顿10KVA | 11台 |  |
|  | UPS | 科华10KVA | 1台 |  |
|  | UPS | 台达60KVA | 1台 |  |
|  | UPS | 台达10KVA | 4台 |  |
|  | EPS | 动力源40KVA | 3台 |  |
|  | EPS | 动力源60KVA | 4台 |  |
|  | EPS | 动力源30KVA | 1台 |  |
| 北三环高速 | UPS | 台达20KVA | 2台 | 1.季度巡检保养，厂家提供技术支持（应急抢修、技术培训、技术分析、技术文件等），按综合管养技术要求执行 2.含2000元以下维修（电池除外），按综合管养技术要求执行 |
|  | UPS | 台达15KVA | 4台 |  |
|  | UPS | 台达75KVA | 1台 |  |
|  | UPS | 台达7KVA | 2台 |  |
|  | EPS | 柏克20KVA | 2台 |  |
|  | UPS | 科华技术YTG3110 | 3台 |  |

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月05日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年01月03日