广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速 (广州段) 、增城至从化高速、增城至花都北兴段、从化至黄埔高速工程柴油发电机维护服务采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速 (广州段) 、增城至从化高速、增城至花都北兴段、从化至黄埔高速工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	203-8-2-4-3
	柴油发电机
	
	台˙年
	12
	季度巡检保养，按综合管养技术要求执行

	409-1-4-4
	柴油发电机
	
	台˙年
	12
	维修（包含2000元以下维修，不包电池和耗材），按综合管养技术要求执行

	203-8-2-4-3
	柴油发电机
	
	台˙年
	17
	季度巡检保养，按综合管养技术要求执行

	409-1-4-4
	柴油发电机
	
	台˙年
	17
	维修（包含2000元以下维修，不包电池和耗材），按综合管养技术要求执行

	203-8-2-4-3
	柴油发电机
	
	台˙年
	9
	季度巡检保养，按综合管养技术要求执行

	409-1-4-4
	柴油发电机
	
	台˙年
	9
	维修（包含2000元以下维修，不包电池和耗材），按综合管养技术要求执行

	203-8-2-4-3
	柴油发电机
	
	台˙年
	6
	季度巡检保养，按综合管养技术要求执行

	409-2-4-3-2-1
	柴油发电机蓄电池12V60AH
	
	套
	1
	

	409-2-4-3-2-2
	柴油发电机蓄电池12V105AH
	
	套
	1
	

	409-2-4-3-2-3
	柴油发电机蓄电池12V120AH
	
	套
	1
	

	409-2-4-3-2-4
	柴油发电机蓄电池12V150AH
	
	套
	1
	

	409-2-4-3-2-5
	柴油发电机蓄电池12V180AH
	
	套
	1
	

	409-2-4-3-2-6
	柴油发电机蓄电池12V200AH
	
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-1
	柴油发电机空气滤清器
	科勒 PH330-1B
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-2
	柴油发电机机油滤清器
	科勒 PH330-1C
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-3
	柴油发电机柴油滤清器
	科勒 KY200
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-4
	柴油发电机空气滤清器
	威尔信 915-671
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-5
	柴油发电机机油滤清器
	威尔信 10000-64852
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-6
	柴油发电机柴油滤清器
	威尔信 10000-59651
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-8
	柴油发电机机油滤清器
	威尔信 10000-66719
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-9
	柴油发电机柴油滤清器
	威尔信 901-214
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-10
	柴油发电机空气滤清器
	威尔信 10000-61205
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-11
	柴油发电机机油滤清器
	威尔信 10000-71731
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-12
	柴油发电机柴油滤清器
	威尔信 10000-71729
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-13
	柴油发电机空气滤清器
	威尔信 901-054
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-14
	柴油发电机机油滤清器
	威尔信 901-105
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-15
	柴油发电机柴油滤清器
	威尔信 901-236
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-16
	柴油发电机空气滤清器
	威尔信 901-056
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-17
	柴油发电机机油滤清器
	威尔信 901-115
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-18
	柴油发电机柴油滤清器
	威尔信 901-243
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-19
	柴油发电机空气滤清器
	威尔信 901-004
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-20
	柴油发电机机油滤清器
	威尔信 901-102
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-21
	柴油发电机机油分离器芯
	威尔信 10000-63247
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-22
	柴油发电机水滤清器
	威尔信 901-404
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-23
	柴油发电机机油滤清器
	康明斯 LF670
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-24
	柴油发电机机油滤清器
	康明斯 LF777
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-25
	柴油发电机柴油滤清器
	康明斯 FF202
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-26
	柴油发电机空气滤清器
	康明斯 AF872
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-27
	柴油发电机水滤清器
	康明斯 WF2054
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-28
	柴油发电机机油滤清器
	上海斯坦福 FS1212
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-29
	柴油发电机柴油滤清器
	上海斯坦福 P553000
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-30
	柴油发电机空气滤清器
	上海斯坦福 P81056
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-31
	柴油发电机水滤清器
	上海斯坦福 P554075
	套
	1
	

	409-2-4-3-4-32
	柴油发电机防锈水
	威尔信217-0616
	升
	1
	

	409-2-4-3-4-33
	柴油发电机机油
	包含材料/设备。
	升
	1
	

	409-2-4-3-4-34
	柴油发电机冷却水保护液
	包含材料/设备。
	升
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：145157.17元。
3. 技术参数

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月05日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
[bookmark: _GoBack]采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年01月03日
