## 广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程UPS采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804-7-6 | 10KVA UPS |  | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装费、调试费、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 技术参数

- 标称容量：10KVA；相数：三进三出；工作方式：双变换在线式；输入功率因数：＞0.95；后备时间：1H；电池类型：铁锂电池；输入保护：电压、频率超限，错相、缺相保护；输出保护：过流、短路、功因过低保护；电池保护：过充保护、过放保护；温度保护：环境温度保护、逆变器过温保护；硬件故障保护：辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护；旁路：三相+N，标称电压380VAC，转换时间0ms（静态开关零切换）；抗浪涌能力：10/700μs(5KV)，8/20μs(20KA)；安全性能：输入输出对地的抗电3000VAC，漏电流小于3.5mA，绝缘电阻大于2MΩ(500VDC)；通讯接口：RS232/485；工作温度：0~40℃；工作湿度：15%~90%。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月06日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”，格式错误视为废标，采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年01月03日