## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段路面应急车道、耙齿影隧道、黄猄岭隧道北行入口前、车田坝大桥应急车道侧等位置加装新增LED灯带劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段路面应急车道、耙齿影隧道、黄猄岭隧道北行入口前、车田坝大桥应急车道侧等位置加装新增LED灯带劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：30天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：225000.00元

- 工程范围

主要施工内容为耙齿影隧道北行入口洞口弧顶及洞内加装1650米LED灯带、黄猄岭隧道北行入口前左侧加装250米LED灯带、南行K3294+800-3295+000应急车道侧加装灯带 200米、南行 K3296+400-3296+500应急车道侧加装灯带 100米、北行K3338+380-3338+300 应急车道侧加装灯带80米、南行 K3277+800-3278+000 应急车道侧加装LED灯带200米、南行 K3293+700-K3294+300 应急车道侧加装3W 灯带 600米2、北行 K3242+302-K3242+908 车田坝大桥应急车道侧安装3W灯带 606米、南行K3346+398-K3346+735 良口流溪河2号大桥应急车道侧安装3W灯带336米等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月7日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月5日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段路面应急车道、耙齿影隧道、黄猄岭隧道北行入口前、车田坝大桥应急车道侧等位置加装新增LED灯带劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耙齿影隧道新增LED灯带项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | LED灯带 | 米 | 1600 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 不锈钢灯带卡槽 | 套 | 1200 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-1-2-27 | 时控开关 | 个 | 2 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-1-2-29 | 空气开关安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 409-2-4-5-2-2-19 | 铜芯电缆 3*4m2 | 米 | 400 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-5-2-2-18 | 铜芯电缆 3*2.5m2 | 米 | 1600 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-5-2-6-1 | 水平铜芯电缆敷设截面积35mm2以内 | m | 2000 |  |  |  |
| 409-2-4-9-1-3 | PVC管DN25mm（Φ32) | 米 | 400 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-9-1-15 | 明敷PVC塑料管管道1孔 | 米 | 400 |  |  |  |
| 409-2-4-9-1-14 | PVC直通 | 个 | 100 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-9-1-13 | 水泥钉管码 | 个 | 1600 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-7-2-2-1-15 | 管卡φ32 | 个 | 1000 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 封路措施费 | 次 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 黄猄岭隧道北行入口前新增LED灯带项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | LED灯带 | 米 | 300 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | LED灯带J型支架（波形护栏） | 个 | 300 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-5-2-6-1 | 水平铜芯电缆敷设截面积35mm2以内 | m | 400 |  |  | 乙施工 |
| 409-2-4-9-1-3 | PVC管DN25mm（Φ32) | 米 | 320 |  |  | 甲供材 |
| 409-2-4-9-1-15 | 明敷PVC塑料管管道1孔 | 米 | 320 |  |  | 乙施工 |
| 409-2-4-1-2-29 | 空气开关安装 | 个 | 2 |  |  | 乙施工 |
|  | 封路措施费 | 次 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大广路面应急车道加装LED灯带项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | LED灯带 | 米 | 600 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-5-2-2-19 | 铜芯电缆 3*4m2 | 米 | 500 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-5-2-2-18 | 铜芯电缆 3*2.5m2 | 米 | 500 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-9-1-3 | PVC管DN25mm（Φ32) | 米 | 1200 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-9-1-14 | PVC直通 | 个 | 300 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-9-1-13 | 水泥钉管码 | 个 | 1200 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-7-2-2-1-15 | 管卡φ32 | 个 | 1200 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 封路措施费 | 次 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 车田坝大桥应急车道等位置加装LED灯带项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | LED灯带 | 米 | 1542 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-5-2-6-1 | 水平铜芯电缆敷设截面积35mm2以内 | m | 3042 |  |  | 甲供材乙施工 |
| 409-2-4-9-1-2 | PVC管DN20mm（Φ25) | 米 | 2842 |  |  | 甲供材乙施工 |
|  | 封路措施费 | 次 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |