广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程广播采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路从化南基础服务区工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-6-1
	多媒体管理调度控制台
	
	套
	1.00 
	对讲广播专用控制台触屏一体机，21.5英寸，十点触控，1080P分辨率，桌面落地式结构，垂直角度可0-90度自由调节，操作更方便，支持视频分析功能，支持报警触发联动。

	804-6-2
	对讲调度管理软件
	
	套
	1.00 
	[bookmark: _GoBack]提供全程可视化管理与操作，分区管理、终端管理、来电队列显示，一键操作，对讲呼叫、广播喊话、背景音乐，插讲、拆讲、监听，多方会议功能；支持报警视频联动功能，发起报警时自动联动视频监控图像，并弹出报警信息，发出报警提示声音，人工确认报警信息，生成报警记录；支持的智能分析技术，实现智能应急对讲调度，可联动广播；具备网络对讲接入功能。

	804-6-3
	IP广播调度管理主机
	
	套
	1.00 
	对讲广播管理主机，提供有线对讲基础服务，支持多路并发量通话，帐号分配，分区设置，功能配置、路由选择、会议通话、通话记录管理等。 内置广播与背景音乐功能，有全区广播,分区广播、广播喊话，拔号喊话，文字转语音、背景音乐、定时音乐、文件管理，格式自动转换，列表管理，广播中对讲优先，自动恢复音乐功能等。 可设定多个控制台管理员，分区管理，接听组等，提供通话记录，通话录音，可设置全程
自动高清录音保存，可按主叫、被叫、时间等查询，录音自动存到服务器上。 
可扩展报警管理、对讲视频联动、报警视频联动功能。

	804-6-4
	CD/MP3播放器
	
	套
	1.00 
	标准机箱设计，1U铝合金面板；微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态VFD荧光显示；自动播放控制，全数码伺服；1路音频信号左右声道（L/R）输出；电源：AC220V/50Hz；功耗：30W。 

	804-6-5
	数字调谐器
	
	套
	1.00 
	调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定；电源：AC220V/50Hz；功耗：20W。

	804-6-6
	IP网络话筒
	
	套
	2.00 
	自带数字键、功能键、可对任意终端或分区广播；支持免提通话和接收广播；灵敏度：-62db；频率响应：20~200Hz；通信接口：RJ45；通信速率：4800bp。

	804-6-7
	网络监听音箱
	
	套
	1.00 
	采样率:8K～48KHz；传输速率：10Mbps；音频模式：16位立体声CD音质；输出频率：20Hz～16KHz；谐波失
真：≤0.3%；信噪比：＞70dB；功耗：≤25W；输入电源：AC220V/50Hz。

	804-6-8
	50W室外扬声器
	
	套
	33.00 
	具有卓越的语音音质和高效传声特性，传声距离远，适合户外全天侯使用；
 功率：50W；输入电压：100V； 灵敏度：102dB±3dB； 频率响应：300-6.5KHZ； 接线端子：2 芯连接线；
 防护等级：IP65； 材质：铝；
 可根据项目需求定制外观。

	804-6-9
	IP网络功放
	
	套
	9.00 
	定压（70V/100V）功放输出；输出功率：600W；可自动接收远程话机、控制台的广播任务、喊话与播放背景音乐；内置6分区功率输出，任意选择区域播放； 输入短路、过热、过载保护告警功；智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态；支持1个10/100Mbps以太网输入。含机箱。


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：72488.00 元。
3. 技术参数

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月10日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”，格式错误视为废标，采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月8日
