广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程PLC模块采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-6-9-16 | PLC模块 |  | 套 | 6 |  |
| 409-2-6-9-16 | PLC模块 |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：12000.00元。

- 技术参数

PLC模块

I/O点数32点输入

输入电压DC24V

每个公用终端的点数16个

ON电压最小DC19.0V

OFF电压最大DC5V

OFF电流最大1.0 mA纠错

输入电流DC24V时典型值为4.1mA

ON延迟时间最长8.0ms

OFF延迟时间最长8.0ms

输入阻抗5.6kΩ

一般规格绝缘电阻20MΩ（DC100V)

耐电压AC1000V

PLC模块

I/O点数32点输入

输入电压DC12~24V

每个公用终端的点数16个

ON电压最小DC19.0V

OFF电压最大DC5V

OFF电流最大1.0 mA纠错

输入电流DC24V时典型值为4.1mA

ON延迟时间最长8.0ms

OFF延迟时间最长8.0ms

输入阻抗5.6kΩ

一般规格绝缘电阻20MΩ（DC100V)

耐电压AC1000V

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月11日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：林工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月9日