广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-北部片区智慧营运管理平台升级技术服务采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	营运管理平台PC端
	
	项
	1
	

	2
	营运管理平台大屏
	
	项
	1
	

	3
	高智通APP
	
	项
	1
	

	4
	视频监控平台
	
	项
	1
	

	5
	综合管理区
	
	项
	1
	

	6
	南香山车型车牌库数据共享服务
	
	项
	1
	

	7
	营运平台-大屏改造
	
	项
	1
	

	8
	态势感知平台
	
	项
	1
	


清单说明：
（1） 包括安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：479090.56元。
3. 技术参数要求
一、营运管理平台PC端
升级以下服务和功能：
1、广播服务：广播预案管理、广播设备管理、广播播放记录，广播与事件检测联动
2、门架异常事件检测：隧道停车记录、隧道行车速度记录、隧道停车统计、隧道行车速度统计、隧道行车速度检测、隧道停车PC端报警
3、在线表格服务：设备在线登记功能
4、外业巡检：车辆轨迹分析汇总功能升级，外业巡检时间预警处理，巡查车辆月度异常情况分析
二、营运管理平台大屏
大屏服务升级：
1、门架、收费站等收费数据汇总服务升级
2、机电管理：视频云联网/集团平台、设备在线率功能升级
3、接入隧道停车报警
三、高智通APP
1、故障报修：流程修改，增加监理审核，故障报修上报信息去重功能优化
2、施工工单增加将任务从我的工作中移走功能
3、收出车功能，车辆出车原因可以选择词条
4、增加强密码校验，token认证
5、播放视频服务升级
四、视频监控平台
1、 实时视频
（1）摄像枪列表：可整理、可调整目录、分级、摄像枪排续、修改；
（2）摄像枪预置：可增加分多级、修改名称、排续；
（3）摄像机预案：可增加分多级、修改名称、排续；
（4）巡查记录录入：增加录入说明及确认按钮（文本框进行日常巡查记录，单独每支枪的操作记录，落款项为登录账号信息，时间，枪号。），监控人员登录本人账号，可在下图红色圆圈范围内进行监控日志的记录，记录方式为：监控员记录前选择具体摄像枪桩号，填写巡检信息，点击提交后，这个信息的落款就是谁写的，什么时候写的，是哪个账号写的。桩号和巡检信息可填写，落款不可修改；
2、系统日志
（1）增加统计人员次数（文本框），操作记录（轮询、点击、事件检测、移动）+（时间）
（2）监控员用自己登录账号登录的这段期间，对监控平台摄像枪所有的操作记录，后台自己自动记录，包括摄像枪的移动，哪知枪报了事件检测、进行了什么轮询，点击了哪知枪，下班后就形成1条记录。内容，巡检次数；每天形成日报告
3、事件推送
下面路段中心在轮询时，通过哪知枪发现有事件时，可以做一个推送，推送到中心的监控平台，告知监控中心哪知枪出现什么事件，通知监控中心去查看
五、综合管理区
1、主页
（1）增加各路段分页，按各路段进行展示，情报板场景，增加路段选择，分为：全部、机高、花莞；
（2）在消息窗中，增加设备告警列表，仅展示离线设备，包含时间、设备、状态
（3）情报板增加预设页面标签，有定时发布（板块、内容），增加定时发布页面，点击设备，可查看该设备定时记录。点击新增，跳出节目列表载入页面，选择对应节目进行载入，并配置时间。
2、风机控制
（1）启动间隔30s：软件控制平台增加限制风机连续操作功能并提示操作错误（提示内容：请等待30秒后操作，不是同一个供电房的不需要此限制）；增加供电房与风机对应关系表；控制接口加入风机与供电房关联逻辑，加入最后一次风机控制时间和状态逻辑；前端展示增加异常操作提示；
（2）一键启动：软件控制平台增加一键启动功能，启动范围设置为同时控制6台；增加区域与风机对应关系表；页面增加一键启动界面，依据不同区域，列出该区域风机和当前状态；可选择区域和控制状态，同一区域控制状态一致
六、南香山车型车牌库数据共享服务
对接停车场数据，实现对数据的存储以及车辆的放行
六、营运平台-大屏改造
大屏升级改造
七、态势感知平台
拥堵事件-高音喇叭联动
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月11日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
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采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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