广州西二环高速公路有限公司乐平收费站无人化收费改造项目聪慧收费亭采购意向征集公告
[bookmark: _GoBack]1.项目概况
1.1项目名称：广州西二环高速公路有限公司乐平收费站无人化收费改造项目
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	804-2-1
	聪慧收费亭
	
	套
	2
	尺寸：4米(L)×1.5(W)米×2.8米(H)，含墙壁插座、隔热防火材料，防静电活动地板和集成吊顶。亭体全钢材料、内部进口实木质多层封板。
含自动门窗、一体化操作台、LED照明、亭内配电柜、设备前舱、智能收费亭其他附件等


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：129000.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月14日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
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采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月12日
