## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速、增从高速路段太阳能摄像机改造专项配电箱等采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河、增从路段太阳能摄像机改造专项

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-44-6 | 配电箱 |  | 个 | 3 | 室外不锈钢防水配电箱450mm×350mm×350mm，2P32A空气开关1个，2P16A空气开关3个，2P防雷器一个，5位汇流排及接地排各一条。（广河高速） |
| 508-44-6 | 配电箱 |  | 个 | 2 | 室外不锈钢防水配电箱450mm×350mm×350mm，2P32A空气开关1个，2P16A空气开关3个，2P防雷器一个，5位汇流排及接地排各一条。（从莞深高速） |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：7415.00元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 4.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月15日14：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月12日