广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程LED灯带设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED灯带 |  | 米 | 300 | 3W、4000K |
| 409-2-4-9-1-3 | PVC管DN20mm（Φ25) |  | 米 | 320 | DN20mm（Φ25) |
| 409-2-4-9-1-14 | PVC直通 |  | 个 | 80 | DN20mm（Φ25) |
| 409-2-4-1-2-27 | 时控开关 |  | 个 | 1 |  |
|  | LED灯带 |  | 米 | 1542 | 3W、4000K、220V、含适配器 |
| 409-2-4-9-1-2 | PVC管DN20mm（Φ25) |  | 米 | 2842 | DN20mm（Φ25) |
| 409-2-4-9-1-14 | PVC直通 |  | 个 | 710 | DN20mm（Φ25) |
| 409-2-7-2-2-1-15 | 管卡 |  | 个 | 2130 | DN20mm（Φ25) |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：23614.10元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月20日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：林工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月17日