大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2021年度新增及改造机电系统施工项目交换机设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2021年度新增及改造机电系统施工项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803-5-2 | 8口工业以太网交换机（2光8电，含光模块） |  | 套 | 26 |  |
| 804-12-3-5 | 工业以太网交换机（二光八电，含光模块） |  | 套 | 19 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：47925.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 技术参数

支持光纤和双绞线介质，至少配置2个单模1000Base-FX SFP千兆光口，至少8个100Base-TX RJ45百兆电口，至少配置2个20km千兆光模块，工作温度： -10℃~+60℃相对湿度(无凝结):5%~95%,符合公路隧道通信现场的恶劣环境要求：支持多播过滤，组播控制支持IGMP Snooping功能；支持端口速率限制，广播风暴抑制；支持weh方式，SNMP vl/v2C/v3对设备的配置及管理；具备故障自诊断功能，支持RMON网管，保证良好的安全性。采用标准网络管理软件，能实时监测管理网络上的流量、交换机状态

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月20日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：林工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月17日