## 道路工程部试验检测仪器采购服务

## 询价意向征集公告

## 1．项目基本概况

1.1交货期：10天。

1.2询价范围：道路工程部试验检测仪器采购服务。

1.3交货地点：广州市。

1.4最高限价：3.6万元

2.技术需求

采购内容：购买试验检测仪器一批，负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务并协助我方送检，送检费用由我方提供，仪器清单及规格型号、性能参数如下表；

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格/型号 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路工程检测尺（三米直尺） | JZC-G2 | 铝合金材料制成，测量基准面长度为3m. | 把 | 3 |
| 2 | 游标塞尺（楔形尺） | 1-15mm/0.2mm | 长度：高度≥10，宽度≤15mm，分度值≤0.5mm | 个 | 5 |
| 3 | 灌砂筒 | Φ150mm | 灌砂筒直径150mm，容积4177cm3，流砂孔直径15mm，标定罐内径150mm，外径200mm，金属方盘基板边长400mm，深50mm，中孔150mm，板厚：≥1.0mm（铁），≥1.2mm（铝）。 | 套 | 4 |
| 4 | 灌砂筒 | Φ200mm | 灌砂筒直径200mm，容积8482cm3，流砂孔直径20mm，标定罐内径200mm，外径250mm，金属方盘基板边长450mm，深60mm，中孔200mm，板厚：≥1.0mm（铁），≥1.2mm（铝）。 | 套 | 4 |
| 5 | 渗水试验仪 | HDSS-II型 | 容积：600ml，底座直径：Φ220mm | 套 | 2 |
| 6 | 游标卡尺 | 0-150mm/0.02mm | / | 把 | 4 |
| 7 | 机械百分表 | 0-10mm/0.01mm | / | 个 | 13 |
| 8 | 公路弯沉仪（贝克曼梁） | 5.4m | 3.6m+1.8m | 套 | 1 |
| 9 | 摆式摩擦系数仪 | BM-II型 | 摆重量：1500g±30g 摆重心距：410mm±5mm | 套 | 2 |
| 10 | 手工铺砂仪 | （0.15～0.3）mm | 量砂筒容积为25mL±0.15mL | 套 | 4 |
| 11 | 电子称 | 30kg/1 | / | 把 | 4 |
| 12 | 电子天平 | 5000g/0.1 | / | 把 | 3 |
| 13 | 电子天平 | 2000g/0.01 | / | 把 | 4 |
| 14 | 钢直尺 | 30cm | / | 把 | 8 |
| 15 | 路面温度计 | GM320 | -50-380℃±2.0℃ | 个 | 2 |
| 16 | 电子秒表 | SW8019 | 24小时，1/100秒计时 | 块 | 4 |
| 17 | 红外线测温仪 | testo 835－T1 | （-30-600℃）（+0.00-99.9℃±1.0℃） | 个 | 2 |

- 供应商资格条件

3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2021年1月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。

3.2本次询价不接受联合体报价。

3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。

## 3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。

## 4．响应回执的递交

凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024年1月19日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

## 5. 联系方式

采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司

采购人地址：广州市白云区新广从一路338号

联  系  人：许工

电      话：020-87436572

传      真：020-87436572

广州诚安路桥检测有限公司

2024年1月17日

响 应 回 执

（仅供参考）

广州诚安路桥检测有限公司：

我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 道路工程部试验检测仪器采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：                          （盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日