广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段五金材料采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	PPR管卡
	联塑
	个
	30 
	DN20

	2
	PPR管卡
	联塑
	个
	30 
	DN25

	3
	PPR管卡
	联塑
	个
	80 
	DN32

	4
	PPR活接
	联塑
	个
	50 
	DN32

	5
	PPR活接
	联塑
	个
	20 
	DN25

	6
	PPR活接
	联塑
	个
	20 
	DN20

	7
	PPR内牙三通
	联塑
	个
	20 
	DN25

	8
	PPR内牙直通
	联塑
	个
	5 
	DN32

	9
	PPR水制
	联塑
	个
	20 
	DN25

	10
	PPR水制
	联塑
	个
	20 
	DN20

	11
	PPR外牙直通
	联塑
	个
	10 
	DN32

	12
	PPR弯头
	联塑
	个
	20 
	DN20

	13
	PPR弯头
	联塑
	个
	20 
	DN32

	14
	PPR弯头
	联塑
	个
	30 
	DN25

	15
	PPR直通
	联塑
	个
	30 
	DN20

	16
	PPR直通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	17
	PPR直通
	联塑
	个
	30 
	DN25

	18
	PPR直通
	联塑
	个
	30 
	DN25X20

	19
	PVC阀门
	联塑
	个
	20 
	40

	20
	PPR供水管
	联塑
	条
	30 
	DN20

	21
	PPR供水管
	联塑
	条
	50 
	DN25

	22
	PPR供水管
	联塑
	条
	100 
	DN32

	23
	PPR供水管
	联塑
	条
	40 
	DN50

	24
	PPR供水管
	联塑
	条
	100 
	DN63

	25
	PPR供水管
	联塑
	条
	20 
	DN90

	26
	PPR供水管
	联塑
	条
	150 
	DN110

	27
	PVC供水管内牙弯
	联塑
	个
	20
	DN20

	28
	PVC供水管内牙直通
	联塑
	个
	10
	1寸

	29
	PVC供水管三通
	联塑
	个
	30
	DN20

	30
	PVC供水管三通
	联塑
	个
	30
	DN25

	31
	PVC供水管水制
	联塑
	个
	20
	DN25

	32
	PVC供水管外牙直通
	联塑
	个
	30
	DN63

	33
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	100
	DN20

	34
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	80
	DN25

	35
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	80
	DN32

	36
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	40
	DN40

	37
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	30
	DN50

	38
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	30
	DN63

	39
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	30
	DN90

	40
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	30
	DN110

	41
	PVC供水管
	联塑
	条
	100 
	DN20

	42
	PVC供水管
	联塑
	条
	150 
	DN25

	43
	PVC供水管
	联塑
	条
	200 
	DN32

	44
	PVC供水管
	联塑
	条
	30 
	DN40

	45
	PVC供水管
	联塑
	条
	30 
	DN50

	46
	PVC供水管
	联塑
	条
	30 
	DN63

	47
	PVC供水管
	联塑
	条
	30 
	DN90

	48
	PVC供水管
	联塑
	条
	200 
	DN110

	49
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	DN20

	50
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	DN25

	51
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	DN32

	52
	供水直通PVC
	联塑
	个
	30 
	DN40

	53
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	DN50

	54
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	DN63

	55
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	DN90

	56
	供水直通PVC
	联塑
	个
	30 
	DN110

	57
	PVC闸阀
	联塑
	个
	50 
	DN20

	58
	PVC闸阀
	联塑
	个
	50 
	DN25

	59
	PVC闸阀
	联塑
	个
	50 
	DN32

	60
	PVC闸阀
	联塑
	个
	10 
	DN40

	61
	PVC闸阀
	联塑
	个
	10 
	DN50

	62
	PVC闸阀
	联塑
	个
	20 
	DN63

	63
	PVC闸阀
	联塑
	个
	10 
	DN90

	64
	PVC闸阀
	联塑
	个
	20 
	DN110

	65
	PVC闸阀
	联塑
	个
	20 
	DN32

	66
	管码PVC
	联塑
	个
	20 
	DN20

	67
	管码PVC
	联塑
	个
	20 
	DN25

	68
	管码PVC
	联塑
	个
	20 
	DN32

	69
	PVC内牙三通
	联塑
	个
	20 
	DN20

	70
	PVC内牙三通
	联塑
	个
	20 
	DN25

	71
	PVC内牙三通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	72
	PVC内牙弯头
	联塑
	个
	20 
	DN20

	73
	PVC内牙弯头
	联塑
	个
	20 
	DN25

	74
	PVC内牙弯头
	联塑
	个
	20 
	DN32

	75
	PVC内牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN20

	76
	PVC内牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN25

	77
	PVC内牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	78
	PVC外牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN20

	79
	PVC外牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN25

	80
	PVC外牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	81
	PVC线管
	联塑
	条
	12
	6分

	82
	PVC线管直通
	联塑
	个
	20
	6分

	83
	PVC直角弯通
	联塑
	个
	20
	40

	84
	6分PVC闸阀
	联塑
	个
	30 
	DN25

	85
	1寸PVC闸阀
	联塑
	个
	20 
	DN32

	86
	线管管码
	联塑
	个
	20 
	DN20

	87
	线管弯头
	联塑
	个
	20 
	DN20

	88
	线管直通
	联塑
	个
	20 
	DN20

	89
	排水45度角
	联塑
	个
	4
	DN50

	90
	排水存水弯
	联塑
	套
	2
	DN50

	91
	排水管
	联塑
	条
	10
	50PVC

	92
	排水管
	联塑
	条
	5
	75PVC

	93
	伸缩排水管
	市售
	条
	30 
	无

	94
	排水管直通
	联塑
	个
	2
	50PVC

	95
	排水软管
	市售
	条
	5
	DN70

	96
	排水三通
	联塑
	个
	2
	DN50

	97
	排水弯头
	联塑
	个
	5
	DN50

	98
	线槽
	联塑
	条
	160 
	24*14

	99
	线槽
	联塑
	条
	50 
	39*19

	100
	线槽
	联塑
	条
	30 
	59*22

	101
	线管
	联塑
	条
	10 
	60*40

	102
	线槽
	联塑
	条
	10 
	80*40

	103
	线槽
	联塑
	条
	15 
	99*40

	104
	线槽
	联塑
	条
	20 
	99*60

	105
	线管
	联塑
	条
	300 
	PVC-20

	106
	线管
	联塑
	条
	500 
	PVC-25

	107
	线管
	联塑
	条
	300 
	PVC-32

	108
	线管
	联塑
	条
	350 
	PVC-50

	109
	胶水
	联塑
	支
	20 
	100ml

	110
	角阀
	强牧
	个
	30 
	4分

	111
	不锈钢水龙头
	强牧
	个
	100 
	4分网咀

	112
	螺纹水表
	广州水表
	个
	5 
	 DN20

	113
	螺纹水表
	广州水表
	个
	4 
	 DN25

	114
	螺纹水表
	广州水表
	个
	2 
	 DN32

	115
	螺纹水表
	广州水表
	个
	2 
	 DN50

	116
	补心
	联塑
	个
	30 
	DN63X50

	117
	补心PVC
	联塑
	个
	30 
	DN32X25

	118
	厕所水箱
	杰隆
	套
	20 
	无

	119
	带线浮球
	市售
	个
	10 
	无

	120
	电磁阀
	市售
	个
	10 
	DN32

	121
	电磁阀
	市售
	个
	10 
	DN25

	122
	防水胶布
	电老虎
	个
	100 
	无

	123
	冷热双孔水龙头
	强牧
	套
	20 
	无

	124
	冷热水龙头
	强牧
	套
	20 
	304洗手盆

	125
	淋浴混水阀
	304
	套
	20 
	无

	126
	洗菜盆龙头
	强牧
	个
	20 
	单冷

	127
	洗车高压软管
	市售
	条
	5 
	无

	128
	洗手盘水龙头
	市售
	个
	120 
	单冷

	129
	洗手盆冷热水龙头
	强牧
	套
	20 
	无

	130
	洗衣机进水管
	市售
	条
	20 
	无

	131
	洗衣机排水管
	联塑
	条
	20 
	无

	132
	洗衣机水龙头
	强牧
	个
	50 
	无

	133
	水龙头
	强牧
	个
	10 
	厨房加长

	134
	铜混水阀
	强牧
	套
	60 
	电热水器

	135
	下水管
	市售
	条
	30 
	1米

	136
	下水器
	市售
	个
	20 
	无

	137
	压力表
	市售
	个
	5 
	无

	138
	增压泵
	日井
	台
	2 
	1000W

	139
	双扣软管
	市售
	条
	20 
	1m

	140
	双扣软管
	联塑
	条
	60 
	1.5m

	141
	双扣软管
	市售
	条
	20 
	35cm

	142
	双扣软管
	市售
	条
	20 
	60cm

	143
	双扣软管
	市售
	条
	15 
	50cm

	144
	双扣软管
	市售
	条
	15 
	30cm

	145
	水带
	市售
	套
	10 
	DN65

	146
	水流控制器
	市售
	个
	2 
	无

	147
	丝肉
	市售
	个
	20 
	4分

	148
	小便池一体化感应器
	市售
	套
	5 
	无

	149
	消防卷盘
	市售
	套
	15 
	20米

	150
	地漏
	联塑
	个
	5 
	110

	151
	电接点压力表
	市售
	个
	3 
	380V

	152
	蹲厕抽水箱
	市售
	套
	15 
	无

	153
	蹲厕抽水箱配件
	市售
	套
	5 
	（进水器）

	154
	花洒
	银龙
	套
	50 
	无

	155
	花洒头
	银龙
	个
	50 
	无

	156
	马桶冲水箱
	市售
	套
	20 
	7升

	157
	生料带
	市售
	个
	200 
	无

	163
	漏电开关
	施耐德
	个
	30 
	2P25A

	167
	漏电开关
	施耐德
	个
	20 
	4P25A

	168
	USB插座
	松本C9系列
	个
	5 
	10A

	169
	二三插座
	松本C9系列
	个
	150 
	10A

	170
	三插座
	松本C9系列
	个
	30 
	10A

	171
	三插座
	松本C9系列
	个
	30 
	16A

	172
	一开关二三插座
	松本C9系列
	个
	30 
	10A

	173
	二开关二三插座
	松本C9系列
	个
	30 
	10A

	174
	插坐开关
	松本C9系列
	个
	50 
	1位

	175
	插坐开关
	松本C9系列
	个
	50 
	2位

	176
	插坐开关
	松本C9系列
	个
	50 
	3位

	177
	插坐开关
	松本C9系列
	个
	30 
	4位

	178
	插座底盒
	松本C9系列
	个
	200 
	86

	179
	开关防溅盒
	松本C9系列
	个
	15 
	单盒

	180
	开关防溅盒
	松本C9系列
	个
	20 
	双盒

	181
	双控开关
	松本C9系列
	个
	20 
	2位

	182
	时控开关
	德力西
	个
	30 
	2路

	183
	开关电源
	市售
	个
	5 
	12v30A

	184
	开关电源
	市售
	个
	3 
	12V15A

	185
	交流接触器
	施耐德
	套
	15 
	JZC4-40（220V）

	186
	交流接触器
	施耐德
	个
	15 
	380V

	187
	交流接触器
	施耐德
	个
	15 
	LC1D18

	188
	交流接触器
	施耐德
	个
	15 
	80A

	189
	百叶窗式排气扇
	正野
	台
	5 
	6寸 

	190
	百叶窗式排气扇
	正野
	台
	30 
	8寸

	191
	百叶窗式排气扇
	正野
	台
	20 
	10寸

	192
	百叶窗式排气扇
	正野
	台
	10 
	12寸

	193
	换气扇
	正野
	台
	10 
	150-1B（圆）

	194
	璧扇
	美的
	台
	10 
	FD40

	195
	吊顶风扇
	美的
	台
	25 
	FD40

	196
	防爆风机
	安防
	台
	5 
	14寸

	197
	防爆风机
	安防
	台
	5 
	12寸

	198
	消防应急灯
	华明
	套
	10 
	无

	199
	安全出口灯
	明华
	个
	30 
	无

	200
	灯笼
	市售
	个
	4 
	无

	201
	LED发光模组
	佛山照明
	个
	50 
	12w

	202
	LED发光模组
	佛山照明
	个
	150 
	18w

	203
	LED发光模组
	佛山照明
	个
	50 
	24w

	204
	LED发光模组
	佛山照明
	个
	100 
	36w

	205
	LED雨棚灯
	飞利浦
	个
	45 
	LED—150W

	206
	LED投光灯
	洲明
	个
	10 
	250W

	207
	LED投光灯
	洲明
	个
	20 
	200W

	208
	LED投光灯
	洲明
	个
	10 
	150W

	209
	LED投光灯
	洲明
	个
	10 
	100W

	210
	LED投光灯
	洲明
	个
	10 
	50W

	211
	防爆灯
	市售
	套
	5 
	单管1.2米

	212
	防爆灯
	市售
	套
	5 
	双管

	213
	防潮灯
	市售
	套
	10 
	500瓦

	214
	LED平板灯
	佛山照明
	支
	60 
	600mm*600mm

	215
	LED平板灯
	佛山照明
	支
	15 
	600mm*300mm

	216
	LED平板灯
	佛山照明
	支
	10 
	300mm*300mm

	217
	LED吸顶灯
	佛山照明
	支
	50 
	48W

	218
	LED吸顶灯
	佛山照明
	支
	100 
	36W

	219
	LED吸顶灯
	佛山照明
	支
	20 
	24W

	220
	LED吸顶灯
	佛山照明
	支
	20 
	18W

	221
	LED吸顶灯
	佛山照明
	支
	10 
	13W

	222
	LED光管
	佛山照明
	支
	60 
	1.2米40W

	223
	LED光管
	佛山照明
	支
	100 
	1.2米30W

	224
	LED光管
	佛山照明
	支
	20 
	1.2米24W

	225
	LED光管
	佛山照明
	支
	20 
	1.2米18W

	226
	LED光管
	佛山照明
	支
	20 
	0.9米12W

	227
	LED光管
	佛山照明
	支
	120 
	0.6米8W

	228
	LED光管支架
	佛山照明
	支
	10 
	0.6米 

	229
	LED光管支架
	佛山照明
	支
	10 
	0.9米

	230
	LED光管支架
	佛山照明
	支
	50 
	1.2米

	231
	LED光管双支架
	佛山照明
	支
	20 
	1.2米

	232
	LED球形灯泡
	佛山照明
	支
	10 
	85W

	233
	LED球形灯泡
	佛山照明
	支
	10 
	55W

	234
	LED球形灯泡
	佛山照明
	支
	10 
	45W

	235
	LED球形灯泡
	佛山照明
	支
	5 
	15W

	236
	LED球形灯泡
	佛山照明
	支
	30 
	7W

	248
	八芯双绞线
	海康威视
	箱
	15 
	超五类（非屏蔽）

	249
	八芯双绞线
	海康威视
	箱
	20 
	超六类（非屏蔽）

	250
	八芯双绞线
	海康威视
	箱
	2 
	七类（非屏蔽）

	251
	电房箱变远程控制器
	佛山金讯源
	套
	5 
	 IFXC-SPC-08-F

	252
	静态旁路转换器
	佛山金讯源
	套
	20 
	10A

	253
	UPS网络监控终端
	佛山金讯源
	套
	2 
	 JD18P15V3X

	254
	门禁电插锁
	海康威视
	个
	5 
	磁力锁

	255
	门禁电源12V
	海康威视
	个
	3 
	12V25A

	256
	门禁主机
	海康威视
	个
	4 
	蓝牙指纹

	257
	闭门器
	海康威视
	个
	2 
	DS-BK605

	267
	防静电地板胶
	红利
	件
	25 
	3㎜厚1000mm*100mm

	268
	太阳能充电控制器
	索阳
	个
	5 
	30A

	269
	太阳能电池板
	索阳
	个
	5 
	150W

	270
	免维护胶体电池
	耐普
	个
	10 
	12V100AH

	271
	免维护胶体电池
	耐普
	个
	10 
	12V135AH

	272
	LED筒灯
	佛山照明
	个
	10 
	2.5寸

	273
	LED筒灯
	佛山照明
	个
	10 
	2寸

	274
	天花灯
	市售
	个
	20 
	60X60

	275
	石英消毒光管
	市售
	支
	30 
	33CM

	276
	紫外线消毒灯
	市售
	套
	5 
	40CM

	277
	带线排插
	公牛
	个
	15 
	4位独立开关5米

	278
	带线排插
	公牛
	个
	15 
	6位独立开关5米

	279
	带线排插
	公牛
	个
	15 
	8位独立开关5米

	280
	热缩管
	市售
	米
	20 
	2公分

	281
	热缩管
	市售
	米
	20 
	4公分

	282
	热缩管
	市售
	米
	10 
	6公分

	283
	热缩管
	市售
	米
	10 
	8公分

	284
	铜直通
	市售
	个
	10 
	120mm²

	285
	铜直通
	市售
	个
	10 
	70mm²

	286
	铜直通
	市售
	个
	30 
	16mm²

	287
	铜直通
	市售
	个
	20 
	35mm²

	288
	铜直通
	市售
	个
	30 
	10mm²

	289
	铜直通
	市售
	个
	30 
	25mm²

	290
	铜直通
	市售
	个
	20 
	50mm²

	291
	铜线耳
	市售
	个
	10 
	120mm²

	292
	铜线耳
	市售
	个
	10 
	70mm²

	293
	铜线耳
	市售
	个
	30 
	16mm²

	294
	铜线耳
	市售
	个
	20 
	35mm²

	295
	铜线耳
	市售
	个
	30 
	10mm²

	296
	铜线耳
	市售
	个
	30 
	25mm²

	297
	铜线耳
	市售
	个
	20 
	50mm²

	298
	膨胀螺丝
	市售
	支
	80 
	6mmX100mm

	299
	膨胀螺丝
	市售
	支
	80 
	80mmX80mm

	300
	膨胀螺丝
	市售
	支
	50 
	100mmX100mm

	301
	膨胀螺丝
	市售
	支
	50 
	80mmX100mm

	302
	膨胀螺丝
	市售
	支
	50 
	10mmX160mm

	303
	膨胀螺丝
	市售
	支
	40 
	10mmX150mm

	304
	拉钉
	市售
	盒
	5 
	4厘

	305
	拉钉
	市售
	盒
	5 
	2.4,  4

	306
	木牙螺丝
	盛通
	盒
	1 
	2.8

	307
	自攻螺丝
	市售
	盒
	5 
	6x2.5

	308
	球锁
	市售
	把
	20 
	短舌

	309
	亭门外装门锁
	市售
	把
	20 
	铭月牙铜头铜舌右切

	310
	收费亭门锁
	市售
	把
	10 
	无

	311
	宿舍门锁
	市售
	把
	10 
	无

	312
	宿舍门锁
	市售
	把
	20 
	601—18不锈钢单舌

	313
	给水管快速抢修接头
	广力达
	个
	6 
	DN25

	314
	给水管快速抢修接头
	广力达
	个
	5 
	DN50

	315
	给水管快速抢修接头
	广力达
	个
	36 
	DN100

	316
	铜闸阀
	广力达
	个
	22 
	DN25

	317
	铜闸阀
	广力达
	个
	3 
	DN50

	318
	铜止回阀
	广力达
	个
	6 
	DN25

	319
	铜止回阀
	广力达
	个
	10 
	DN50

	320
	消防阀门
	闽山
	个
	11 
	 SN65

	321
	消防喷枪头
	闽山
	个
	2 
	DN65

	322
	消防栓卷盘组合箱
	闽山
	套
	7 
	850*950

	323
	消防箱
	闽山
	个
	1 
	650*450

	324
	消防箱卷带
	闽山
	个
	5 
	25米

	325
	消防箱卷盘管
	闽山
	个
	7 
	6分

	326
	消火栓钢管
	闽山
	个
	15 
	 DN100

	327
	花纹钢井盖板
	定制
	个
	22 
	100*100

	328
	路灯灯门盖板
	定制
	个
	25
	25*10

	329
	路灯标志牌维修
	定制
	个
	45
	100*250（超强级）

	330
	不锈钢户外配电箱
	基业电器
	个
	5
	350*250*200

	331
	不锈钢户外配电箱
	基业电器
	个
	2
	650*450*200

	332
	照明配电箱
	俊朗
	个
	7 
	8位

	333
	照明配电箱
	俊朗
	个
	23 
	12位

	334
	照明配电箱
	俊朗
	个
	13 
	22位

	335
	高压钠灯泡
	飞利浦
	个
	2
	250W

	336
	高压钠灯镇流器
	飞利浦
	个
	2
	250W

	337
	高压钠灯泡
	飞利浦
	个
	3
	400W

	338
	高压钠灯镇流器
	飞利浦
	个
	3
	400W

	339
	隧道照明电箱锁
	市售
	把
	20 
	无

	340
	亭门插销
	市售
	把
	20 
	无

	341
	柜锁
	市售
	把
	30 
	无

	342
	机房大门锁
	市售
	把
	10 
	MG-6026

	343
	防火门锁
	市售
	把
	20 
	无

	344
	电箱插销
	市售
	把
	20 
	无

	345
	电箱门锁
	市售
	把
	20 
	无

	346
	电箱门锁带插销
	市售
	把
	20 
	无

	347
	电箱锁
	林欣怡
	把
	20 
	302

	348
	电箱锁
	市售
	把
	20 
	AB403-1

	349
	镀锌槽
	市售
	米
	10 
	50X100

	350
	电柜锁
	市售
	套
	30 
	713

	351
	电柜锁
	市售
	把
	30 
	402-1

	352
	办公室门锁
	林欣怡
	把
	20 
	无

	353
	扎带
	市售
	包
	40 
	5X 250

	354
	扎带
	市售
	包
	40 
	5X350

	355
	扎带
	市售
	包
	40 
	8X350

	356
	扎带
	市售
	包
	40 
	5X200

	357
	扎带
	市售
	包
	40 
	8X200

	358
	DN80卡箍
	市售
	个
	30 
	无

	359
	半寸脚轮
	市售
	个
	20 
	无

	360
	保险丝
	市售
	个
	5 
	125A

	361
	波纹软管
	联塑
	米
	30 
	32

	362
	玻璃胶
	长颈鹿
	支
	30 
	透明

	363
	除锈剂
	市售
	瓶
	20 
	WD-40

	364
	触发器
	亚明
	个
	50 
	A2

	365
	大红油漆
	卡意迪
	桶
	30 
	2.5KG

	366
	带铁皮波纹管
	市售
	米
	30 
	4分

	367
	地槽
	联塑
	条
	30 
	48

	368
	地槽
	联塑
	条
	30 
	20mm

	369
	地槽
	联塑
	条
	20 
	50

	370
	地拖把
	军恭
	把
	40 
	无

	371
	地拖桶
	珠江
	个
	40 
	无

	372
	电表
	南洋
	个
	5 
	10—20A

	373
	电工胶布
	3M
	卷
	200 
	黄红绿黑蓝各1

	374
	电柜按钮开关
	市售
	个
	20 
	220V

	375
	电话水晶头
	市售
	包
	4 
	无

	376
	电箱（明装）
	市售
	套
	30 
	5－8位

	377
	电箱（明装）
	贵励
	个
	30 
	2-4位

	378
	镀锌槽
	市售
	条
	10 
	80X100

	379
	发泡胶
	市售
	瓶
	20 
	无

	380
	防火卷帘门电机
	群达
	个
	1 
	FJJ607-3P-（800）

	381
	防老鼠泥
	市售
	箱
	20 
	无

	382
	防锈润滑剂
	市售
	瓶
	5 
	无

	383
	钢钉
	市售
	盒
	10 
	25X2.8

	384
	钢钉
	安心钉
	盒
	10 
	3X25

	385
	钢锯
	市售
	套
	7 
	无

	386
	钢锯片
	市售
	条
	30 
	无

	387
	高压洗车枪头
	市售
	个
	10 
	无

	388
	合叶
	市售
	付
	10 
	4寸

	389
	黑旋风杀虫剂
	市售
	瓶
	20 
	无

	390
	红色手喷漆
	市售
	瓶
	10 
	无

	391
	黄腊管
	市售
	条
	20 
	12厘

	392
	鸡毛扫
	市售
	把
	30 
	无

	393
	继电器
	正泰
	个
	20 
	220A/24V 14脚

	394
	胶电箱
	贵励
	个
	10 
	2-4位

	395
	胶粒
	市售
	个
	50 
	6厘

	396
	胶粒
	联塑
	盒
	50 
	8厘

	397
	卷闸门按钮开关
	市售
	个
	5 
	无

	398
	垃圾铲
	市售
	个
	30 
	无

	399
	铝塑板
	市售
	块
	10 
	2.44*1.22

	400
	毛巾
	市售
	条
	30 
	市售

	401
	毛刷
	市售
	个
	30 
	无

	402
	灭火器手提式
	市售
	个
	5 
	8公斤

	403
	灭火器手提式
	市售
	个
	20 
	4公斤

	404
	灭蚊灯
	佳士德
	套
	10 
	40W

	405
	泡沫胶
	市售
	瓶
	20 
	无

	406
	容断器
	市售
	个
	5 
	250A

	407
	砂轮片
	市售
	盒
	8 
	无

	408
	砂纸
	市售
	片
	30 
	粗

	409
	手报按钮
	市售
	个
	20 
	M600K

	410
	透明玻璃胶
	创世纪
	支
	10 
	无

	411
	万向轮
	市售
	个
	5 
	无

	412
	有机玻璃
	市售
	块
	5 
	360*890

	413
	钻头
	大众王
	支
	10 
	8厘

	414
	钻头
	市售
	支
	10 
	6厘

	415
	水晶头
	市售
	包
	5 
	超五类

	416
	水晶头
	市售
	包
	5 
	超六类

	417
	8芯光终端盒
	市售
	套
	5 
	无

	418
	带线排插
	公牛
	个
	15 
	8位

	419
	带线排插
	公牛
	个
	15 
	6位

	420
	标签打印机色带
	TAPE
	件
	10 
	12mm黄底黑字WZe-631/231

	421
	电源适配器
	市售
	个
	30 
	DC5V2A

	422
	电源适配器
	市售
	个
	30 
	DC9V2A

	423
	电源适配器
	市售
	个
	30 
	DC12V3A

	424
	电源适配器
	市售
	个
	30 
	AC24V3A

	425
	线盘
	市售
	件
	2 
	50米3*4mm²

	426
	USB延长线
	绿联
	条
	30
	30米

	427
	VGA延长线
	绿联
	条
	30
	30米

	428
	USB转串口线
	绿联
	条
	30
	1米公头

	429
	U转网
	绿联
	条
	30
	无

	430
	绝缘电工手套
	市售
	双
	80
	无

	431
	光跳纤
	市售
	条
	50
	FC-LC

	432
	光跳纤
	市售
	条
	50
	SC-SC

	433
	光跳纤
	市售
	条
	50
	FC-SC

	434
	光跳纤
	市售
	条
	50
	LC-LC

	435
	光跳纤
	市售
	条
	50
	FC-FC

	436
	免焊接头COM口
	市售
	个
	50
	母头

	437
	免焊接头COM口
	市售
	个
	50
	公头


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：598476.97元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且能提供清单内所有材料。
4.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照扫描件在2024年1月21日11：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月18日
