## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高路段机场大院，蚌湖中心大院厨房改造设备安装、管线敷设等劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高路段机场大院，蚌湖中心大院厨房改造设备安装、管线敷设等劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：20天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：31000.00元

- 工程范围

主要施工内容为机高路段机场大院，蚌湖中心大院厨房改造设备安装、管线敷设等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在 2024年 1 月 24 日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：蔡工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月22日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高路段机场大院，蚌湖中心大院厨房改造设备安装、管线敷设等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-4-1-2-30 | 空气开关拆除 | 个 | 1 |  |  | 机场站厨房改造 |
| 409-2-4-1-2-29 | 空气开关安装 | 个 | 2 |  |  | 机场站厨房改造 |
| 409-2-4-1-2-31 | 带漏电空气开关安装 | 个 | 11 |  |  | 机场站厨房改造 |
| 409-2-4-1-3-2-8 | 配电箱安装 | 个 | 1 |  |  | 机场站厨房改造 |
| 409-2-4-5-4-2 | 铜芯电缆截面积 120mm2以内热缩式终端头制作安装 | 个 | 2 |  |  | 机场站厨房改造 |
| 409-2-4-5-2-6-2 | 水平铜芯电缆敷设截面积 120mm2以内 | m | 80 |  |  | 机场站厨房改造 |
| 409-2-4-7-19 | 镀锌金属线槽安装 | 米 | 8 |  |  | 机场站厨房改造 |
| 蚌湖中心大院厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 409-2-4-1-2-29 | 空气开关安装 | 个 | 1 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 409-2-4-1-2-31 | 带漏电空气开关安装 | 个 | 10 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 409-2-4-1-3-2-8 | 配电箱安装 | 个 | 1 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 409-2-4-5-4-2 | 铜芯电缆截面积 120mm2以内热缩式终端头制作安装 | 个 | 2 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 409-2-4-5-2-6-2 | 水平铜芯电缆敷设截面积 120mm2以内 | m | 165 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 409-2-4-5-1-1 | 人工挖、填芯电缆沟 | 米 | 100 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 409-2-4-5-1-2 | 混凝土路面开挖及恢复 | 米 | 60 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 409-2-3-8-2-3 | 砖混手孔（ 1200mm×1200mm×1360mm） | 个 | 2 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 409-2-3-8-2-14 | 手井盖板 1500*1200 | 个 | 2 |  |  | 蚌湖大院厨房改造 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |