## 广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段)机电工程-白云湖引水渠绿道监控设施恢复劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段)机电工程-白云湖引水渠绿道监控设施恢复劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：30天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：220000.00元

- 工程范围

主要施工内容为涉白云湖引水渠绿道监控设施恢复，包括对监控的通信及供电线缆的恢复。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在 2024年 2 月 25 日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年2月22日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段)机电工程-白云湖引水渠绿道监控设施恢复劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 万网络高清枪机 | 套 | 4 |
| 2 | 高清彩色球形摄像机（含机箱、安装支架、不含立柱和基础） | 套 | 3 |
| 3 | 6米监控立杆 | 套 | 3 |
| 4 | 4米监控立杆 | 套 | 2 |
| 5 | 96芯主干光缆 | 米 | 6000 |
| 6 | RVV2*2.5mm2 | 米 | 6000 |
| 7 | 超六类网线 | 米 | 100 |
| 8 | 4芯光缆终端盒 | 个 | 5 |
| 9 | 96芯光缆接续盒 | 个 | 5 |
| 10 | φ90PVC管 | 米 | 4000 |
| 11 | 2孔φ32子管 | 延米 | 4000 |
| 12 | 立杆基础与防雷地网 | 个 | 5 |
| 13 | 监控信号防雷器 | 套 | 5 |
| 14 | 监控单相电源防雷器 | 套 | 5 |
| 15 | 2路以太网光端机（100/1000M，20km） | 对 | 5 |
| 16 | 手井（0.5*0.5*0.5m） | 个 | 30 |