广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程柴油发电机设备维护保养服务采购征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-8-2-4-3 | 柴油发电机（巡检保养） |  | 台˙年 | 38 | 季度巡检保养，按综合管养技术要求执行 |
| 409-1-4-4 | 柴油发电机（维修） |  | 台˙年 | 38 | 维修（包含2000元以下维修，不包电池和耗材），按综合管养技术要求执行 |
| 409-2-4-3-2-1 | 柴油发电机蓄电池12V60AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-2 | 柴油发电机蓄电池12V105AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-3 | 柴油发电机蓄电池12V120AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-4 | 柴油发电机蓄电池12V150AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-5 | 柴油发电机蓄电池12V180AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-6 | 柴油发电机蓄电池12V200AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-1 | 柴油发电机空气滤清器 | 科勒 PH330-1B | 套 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-2 | 柴油发电机机油滤清器 | 科勒 PH330-1C | 套 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-3 | 柴油发电机柴油滤清器 | 科勒 KY200 | 套 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-23 | 柴油发电机机油滤清器 | 康明斯 LF670 | 套 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-24 | 柴油发电机机油滤清器 | 康明斯 LF777 | 套 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-25 | 柴油发电机柴油滤清器 | 康明斯 FF202 | 套 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-26 | 柴油发电机空气滤清器 | 康明斯 AF872 | 套 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-27 | 柴油发电机水滤清器 | 康明斯 WF2054 | 套 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-33 | 柴油发电机机油 |  | 升 | 1 | 耗材，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-34 | 柴油发电机冷却水保护液 |  | 升 | 1 | 耗材，按实计量 |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：138307.17元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年02月29日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年02月27日