广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目施工材料采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ50 PVC水管 | 联塑 | 米 | 1563 |  |
| 2 | φ25PVC水管 | 联塑 | 米 | 128 |  |
| 3 | φ25+φ50PVC水管（直通、三通、弯头） | 联塑 | 个 | 50 |  |
| 4 | PVC排水管胶水 |  | 罐 | 8 |  |
| 5 | φ60不锈钢管卡（配螺丝） |  | 套 | 10 |  |
| 6 | 不锈钢轧带 |  | 套 | 74 |  |
| 7 | 主线LED屏安装抱箍（定制） |  | 件 | 46 |  |
| 8 | 8位2+3插排 | 公牛 | 个 | 130 |  |
| 9 | 3位2+3插排 | 公牛 | 个 | 4 |  |
| 10 | 6位2+3插排 | 公牛 | 个 | 13 |  |
| 11 | PDU8位2+3插排 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 12V2A电源 |  | 个 | 120 |  |
| 13 | PVC25线管 | 联塑 | 米 | 4 |  |
| 14 | 200W LED照明路灯 | 欧普 | 盏 | 134 |  |
| 15 | 绿通查验移动手机 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 绿联5米USB3.0延长线 |  | 根 | 100 |  |
| 17 | 绿联5米USB公对公线 |  | 根 | 370 |  |
| 18 | 绿联5*9针串口线 |  | 根 | 350 |  |
| 19 | 绿联5*9孔串口线 |  | 根 | 16 |  |
| 20 | 绿联1.5米9孔串口线 |  | 根 | 8 |  |
| 21 | 赛康5米VGA 3+6线 |  | 根 | 5 |  |
| 22 | 绿联5米PS2延长线 |  | 根 | 73 |  |
| 23 | 绿联1米DB9免焊线 |  | 根 | 146 |  |
| 24 | 绿联5米DB9转DB25延长线 |  | 根 | 38 |  |
| 25 | 绿联5米DB9串口延长线 |  | 根 | 38 |  |
| 26 | 绿联5米VGA线 |  | 根 | 38 |  |
| 27 | 绿联5米DB9公对母串口线 |  | 根 | 30 |  |
| 28 | 橡胶减震垫200*200*15 |  | 块 | 120 |  |
| 29 | 香海大桥收费广场值班岗亭加固材料钢丝绳 |  | 套 | 4 |  |
| 30 | 单联双芯光纤SC-FC跳线（3米） |  | 条 | 134 |  |
| 31 | 车道切换器 |  | 台 | 1 |  |
| 32 | 摄像机三维万向节支架 |  | 套 | 100 |  |
| 33 | U型管卡镀锌圆钢φ190*190*240（定制） |  | 个 | 300 |  |
| 34 | PVC 160排水管 | 联塑 | 米 | 420 |  |
| 35 | PVC 160（90°弯头、45°弯头、直通） | 联塑 | 个 | 240 |  |
| 36 | PVC胶水 |  | 支 | 20 |  |
| 37 | φ127镀锌钢管(114管道套管） |  | 条 | 16 |  |
| 38 | 不锈钢盖板加工磨边及开孔500*500*1.5 | 定制 | 块 | 70 |  |
| 39 | 国标YJLHV-1KV-4×50mm2 |  | 米 | 370 |  |
| 40 | 国标YJV-KV 3*2.5米铜电缆 |  | 米 | 600 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：180679.33元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月2日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年2月28日