广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）泳池循环系统设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	空气能(钛合金热交换器)
	澳徳绅
	台
	2
	ARG-30STI(30匹）

	2
	热交换器
	国优
	台
	1
	

	3
	循环泵
	德国品牌威乐
	台
	4
	PH245EH

	4
	全铜铜阀
	国优
	个
	4
	2寸

	5
	全铜止回阀
	国优
	个
	4
	2寸

	6
	法兰
	市售
	个
	4
	DN100

	7
	软接
	国优
	个
	4
	2.5寸

	8
	蝶阀
	国优
	个
	4
	DN100

	9
	PPR水管
	联塑
	条
	1
	DN100

	10
	改造控制箱
	
	个
	1
	

	11
	空气能循环泵
	凌霄
	台
	2
	GD100-21

	12
	泳池循环泵
	爱克
	台
	4
	ATS-400

	13
	75软接
	国优
	个
	8
	DN75

	14
	软接
	国优
	个
	4
	DN100

	15
	100蝶阀
	国优
	个
	4
	消防专用DN100

	16
	砂钢循环泵
	凌霄
	台
	2
	DN50

	17
	太阳能控制器
	碧河
	个
	1
	

	18
	温控探头
	国优
	个
	8
	

	19
	温控控制器
	碧河
	套
	1
	

	20
	压力控制开关
	国优
	个
	1
	

	21
	潜水泵
	凌霄
	台
	2
	一用一备

	22
	控制箱
	玮能
	套
	1
	水位启动开停

	23
	配件
	
	箱
	1
	含水位


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、安装调试费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：214183.00元。
3. 技术参数
[bookmark: _GoBack]
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年03月01日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年02月28日
