广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）泳池循环系统设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能(钛合金热交换器) | 澳徳绅 | 台 | 2 | ARG-30STI(30匹） |
| 2 | 热交换器 | 国优 | 台 | 1 |  |
| 3 | 循环泵 | 德国品牌威乐 | 台 | 4 | PH245EH |
| 4 | 全铜铜阀 | 国优 | 个 | 4 | 2寸 |
| 5 | 全铜止回阀 | 国优 | 个 | 4 | 2寸 |
| 6 | 法兰 | 市售 | 个 | 4 | DN100 |
| 7 | 软接 | 国优 | 个 | 4 | 2.5寸 |
| 8 | 蝶阀 | 国优 | 个 | 4 | DN100 |
| 9 | PPR水管 | 联塑 | 条 | 1 | DN100 |
| 10 | 改造控制箱 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 空气能循环泵 | 凌霄 | 台 | 2 | GD100-21 |
| 12 | 泳池循环泵 | 爱克 | 台 | 4 | ATS-400 |
| 13 | 75软接 | 国优 | 个 | 8 | DN75 |
| 14 | 软接 | 国优 | 个 | 4 | DN100 |
| 15 | 100蝶阀 | 国优 | 个 | 4 | 消防专用DN100 |
| 16 | 砂钢循环泵 | 凌霄 | 台 | 2 | DN50 |
| 17 | 太阳能控制器 | 碧河 | 个 | 1 |  |
| 18 | 温控探头 | 国优 | 个 | 8 |  |
| 19 | 温控控制器 | 碧河 | 套 | 1 |  |
| 20 | 压力控制开关 | 国优 | 个 | 1 |  |
| 21 | 潜水泵 | 凌霄 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 22 | 控制箱 | 玮能 | 套 | 1 | 水位启动开停 |
| 23 | 配件 |  | 箱 | 1 | 含水位 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、安装调试费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：214183.00元。

- 技术参数

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年03月01日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年02月28日