广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)交换机、门架工控机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	门架工控机
	
	台
	1
	

	2
	24口交换机
	
	台
	1
	


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：18230.00元。
3. 技术参数
门架工控机
双核ARM Cortex A73@1.6GHz，32KB I-Cache，64KB D-Cache /512KB L2 cache
双核ARM Cortex A53@1.2GHz，32KB I-Cache，32KB D-Cache /256KB L2 cache
单核ARM Cortex A53@1.2GHz，32KB I-Cache，32KB D-Cache /128KB L2 cache
双核ARM Mali G71@900MHz，256KB cache
支持一键式固件升级 支持硬件故障自动检测 支持自治管理 支持边云协同 支持浏览器登录
1个RS232和1个RS485，用于连接外接云台、门禁控制系统等。
1个告警输出，用于连接外部报警输出设备，比如烟感系统。
2个告警输入，用于连接外部报警输入设备，比如门禁系统。
24口交换机
24个10/100/1000M以太网端口，4个千兆SFP+，交换容量：64Gbps/；包转发率：15.6 Mpps
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3 月2日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年2月28日
