## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔管养空调巡检保养维护项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔管养空调巡检保养维护项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：巡检保养维护

1.4计划工期：1年

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：45000.00元

- 工程范围

主要施工内容为从埔路段空调巡检保养。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“相关行业资格”的行业企业资质，且持有有效的法人营业执照及相关有效证件。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月4日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月1日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-从埔管养空调巡检保养维护项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书及相关有效证件）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从埔高速 |  |  |  |
| 203-8-2-10-1-1 | 分体空调/移动水冷空调 | 套˙年 | 238 | 每半年定期巡检保养，按综合管养技术要求执行 |