广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台路段热水器维修采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-7-4-1 | 热泵压缩机5P | 美的 | 套 | 1 |  |
| 409-2-7-4-11 | 储液罐 | 美的 | 个 | 2 | 含干燥剂 |
| 409-2-7-4-14 | 干燥过滤器 | 美的 | 个 | 4 |  |
| 409-2-7-4-20 | 空气能热水器中间继电器 | 美的 | 套 | 2 |  |
| 409-2-7-4-22 | 空气能热水器电磁阀（AC220） | 美的 | 套 | 2 |  |
| 409-2-7-4-15 | 电子膨胀阀 | 美的 | 个 | 2 |  |
| 409-2-7-4-16 | 空气能热水器电脑控制主板 | 美的 | 个 | 1 | 5匹空气能热水器 |
| 新增 | 热水器更换保温棉 | 美的 | m | 233 | 含干燥剂 |

清单说明：

- 包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：25123.91元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年3月8日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月5日