## 广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工-高压设备检修专业工程分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工-高压设备检修专业工程分包项目

1.2项目地点：珠海市

1.3项目类型：高压检修专业分包

1.4计划工期：1年

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：350000.00元

- 工程范围

主要施工内容为香海大桥全线高压电器设备检修及保养保洁服务。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“高压相关资质证书”的行业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月14日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月11日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工-高压设备检修专业工程分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高压设备维修保养保洁 |  |  |  |
| 1 | 高压计量柜 | 次 | 84 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 2 | 高压开关柜 | 次 | 216 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 3 | 干式变压器SCRBH15-160kVA | 次 | 12 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 4 | 干式变压器SCRBH15-250kVA | 次 | 12 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 5 | 干式变压器SCB11-125kVA | 次 | 24 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 6 | 干式变压器SCB11-160kVA | 次 | 60 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 7 | 干式变压器SCB11-315kVA | 次 | 48 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 8 | 干式变压器SCB11-315kVA | 次 | 24 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 9 | 高压进线监测仪表 | 次 | 84 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 10 | 高压馈线监测仪表 | 次 | 132 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 11 | 变压器柜 | 次 | 84 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 12 | 变电所监控柜 | 次 | 60 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 13 | 接地铜排 | 块 | 84 | 测试，维修，保养。每年1次 |
| 二 | 低压进线设备维修保养保洁 |  |  |  |
| 1 | 低压进线监测仪表 | 次 | 144 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 2 | 低压馈线监测仪表 | 次 | 2124 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 3 | 低压电容监测仪表 | 次 | 84 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 4 | 高频开关电源 | 次 | 84 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 5 | 电容补偿柜GGJ 60kvar | 次 | 12 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 6 | 电容补偿柜GGJ 90kvar | 次 | 12 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 7 | 电容补偿柜GGJ 40kvar | 次 | 24 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 8 | 电容补偿柜GGJ 50kvar | 次 | 36 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 9 | 低压开关柜 | 次 | 408 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 10 | 电力监控机柜 | 次 | 84 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 11 | 数据采集器 | 次 | 24 | 设备调试，维修，保养。 保洁，每月一次。 |
| 12 | 低压绝缘橡胶板 | 次 | 120 | 保养、检测，每月一次。 |
| 13 | 安全标志警示牌 | 次 | 12 | 保养，保洁，每月一次。如有损坏，无偿更换 |
| 14 | 配电房6S南网标示牌 | 次 | 12 | 保养，保洁，每月一次。如有损坏，无偿更换 |
| 三 | 电缆检测 |  |  |  |
| 1 | 电缆检测 | 项 | 1 | 线缆检测，保养，每年出具一次检测报告。YJV-8.7/15KV-3×70mm²电缆单独出具检测报告。电缆清单详见附表。 |
| 四 | 设备材料维修更换 |  |  |  |
| 1 | YJV-8.7/15KV-3×70mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 2 | YJV-1KV-4×16mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 3 | YJLHV22-1KV-4×10mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 4 | YJLHV22-1KV-4×25mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 5 | YJV-1KV-4×35mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 6 | YJV-1KV 5×16mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 7 | YJLHV-1KV-3×25mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 8 | YJLHV-1KV-5×25mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 9 | YJV-1KV-4×50mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 10 | YJV-1KV-4×120mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 11 | YJV-1KV-4×185mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 12 | YJV-1KV-4×240mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 13 | YJV-1KV-4×16+1×10mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 14 | YJV-1KV-4×35+1×16mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 15 | YJV-1KV-4×150+1×70mm² | 米 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 16 | 高压电缆头 | 个 | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 17 | 低压绝缘橡胶板 | m² | 1 | 修复、更换，据实际量，含材料费 |
| 五 | 静电及检测试验 |  |  |  |
| 1 | 绝缘鞋检测试验 | 双 | 14 | 按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；半年试验1次。 |
| 2 | 绝缘手套检测试验 | 对 | 14 | 按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；半年试验1次。 |
| 3 | 验电笔检测试验 | 个 | 14 | 按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；半年试验1次。 |
| 4 | 放电棒检测试验 | 个 | 14 | 按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；半年试验1次。 |