广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段五金材料采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	绝缘胶垫
	
	张
	13
	

	2
	不锈钢挡雨罩
	
	套
	3
	

	3
	防爆灯
	
	个
	63
	

	4
	防爆开关
	
	个
	41
	

	5
	防爆风机
	
	个
	1
	

	6
	地埋灯
	
	个
	25
	

	7
	雨棚灯开关电源
	
	个
	25
	

	8
	65W隧道灯电源模块
	
	个
	30
	

	9
	100W隧道灯电源模块
	
	个
	50
	

	10
	150W隧道灯电源模块
	
	个
	80
	

	11
	爆闪灯开关电源
	
	个
	19
	

	12
	爆闪灯（DC24V/54W，4节红蓝双色）
	
	个
	9
	

	13
	爆闪灯（DC24V/24W，9节红蓝两色）
	
	个
	13
	

	14
	高压熔断器
	
	个
	3
	

	15
	中间继电器（含底座）
	
	个
	4
	

	16
	排插
	
	个
	9
	

	17
	镀锌钢管DN32*2mm
	
	米
	64
	

	18
	镀锌钢管直通
	
	个
	5
	

	19
	100*200*1.0mm镀锌金属线槽
	
	米
	30
	

	20
	金属软管50CM
	
	米
	30
	

	21
	PVC线槽6分
	
	米
	40
	

	22
	PVC管DN15mm(Φ20)
	
	米
	30
	

	23
	PVC管DN25mm(Φ32)
	
	米
	30
	

	24
	PVC管DN32mm(Φ40)
	
	米
	297
	

	25
	PVC管
DN40mm（Φ50)
	
	米
	350
	

	26
	PVC管DN50mm(Φ63)
	
	米
	124
	


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：74908.94元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年3月15日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年3月13日
