## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)发电机维保服务采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)路段

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-8-2-4-3 | 柴油发电机 |  | 台˙年 | 5 | 每季度一次巡检保养 |
| 409-1-4-4 | 柴油发电机 |  | 台˙年 | 5 | 维修（包含2000元以下维修，不包电池和耗材） |
| 409-2-4-3-2-1 | 柴油发电机蓄电池12V60AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-2 | 柴油发电机蓄电池12V105AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-3 | 柴油发电机蓄电池12V120AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-2-4 | 柴油发电机蓄电池12V150AH |  | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-23 | 柴油发电机机油滤清器 | 康明斯 LF670 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-24 | 柴油发电机机油滤清器 | 康明斯 LF777 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-25 | 柴油发电机柴油滤清器 | 康明斯 FF202 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-26 | 柴油发电机空气滤清器 | 康明斯 AF872 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |
| 409-2-4-3-4-27 | 柴油发电机水滤清器 | 康明斯 WF2054 | 套 | 1 | 材料，按实计量 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：18708.00元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 4.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照电子版在2024年3 月15日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月13日