广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程网络硬盘录像机、路面摄像机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-5-2-3
	32路16盘位网络硬盘录像机（不含硬盘）
	
	台
	4
	

	409-2-2-1-1-1-10
	路面摄像枪（800万40倍星光级红外高清AI网络球机）
	
	套
	10
	


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：125048.00元。
3. 技术参数
网络硬盘录像机
处理器 工业级嵌入式微控制器
操作系统 嵌入式Linux实时操作系统
视频参数
压缩标准 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG
音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726
视频分辨率 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P
录像管理
录像方式 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
备份方式 U盘，eSATA方式，DVD刻录
I/O接口
视频输入 32路
视频输出 1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出
音频输入 1路，RCA支持IPC复合音频输入
音频输出 1路，RCA支持语音对讲输出
报警输入 16路
报警输出 6路
其它接口 16个内置SATA接口
1个外置eSATA接口A接口
2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口
2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
1个RS-232/1个RS-485
其它参数
本地存储 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录
安装方式 机架安装/台式安装
电力规格
电源电压 AC100-240V，50+2%Hz
电源功率 ＜20W（不含硬盘）
外观参数
外形尺寸 484.6x133.2x507.9mmmm
产品重量 9.55kg（不含硬盘）
环境参数
环境温度 -10℃-55℃℃
环境湿度 10℅～90℅
路面摄像枪
传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：800万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4，黑白：0.0001Lux@F1.4，0Lux（红外灯开启）；
最大补光距离：250m（红外）；
补光类型：红外；
镜头焦距：5.5mm~220mm；
光学变倍：40倍；
视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；
周界防范：支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性14种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
防抖功能：电子防抖；
透雾功能：光学透雾；
音频输入：1路（LINE IN；裸线）；
音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；
语音对讲：支持；
报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；
报警输出：1路；
供电方式：DC24V /2.5A±30%（标配）；
球机尺寸：8寸；
接口类型：RJ45接口
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月17日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月15日
