广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段厨房改造设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	子目号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	409-2-4-1-2-34
	低压开关(250/4P)
	
	个
	2
	
	
	

	409-2-4-1-1-3-7
	三相数字式多功能测控电表
	
	个
	1
	
	
	

	409-2-4-1-3-2-3
	收费站机房配电箱
	
	个
	1
	
	
	

	409-2-4-7-18
	100*200*1.5mm镀锌金属线槽
	
	米
	8
	
	
	

	新增单价
	150/5电流互感器
	
	
	3
	
	
	

	新增单价
	200/5电流互感器
	
	
	3
	
	
	

	新增单价
	200/5电流表
	
	
	3
	
	
	

	新增单价
	电磁矮汤炉
	
	台
	1
	
	
	380V/15KW；外壳采用SUS304#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，数字芯驱动控制，变频器数字节能控制，8档磁感应开关。配煲汤桶。电磁炉质保期：1年.（不包含：老鼠要断电线，电源缺相，易损品水龙头）。650*700*1200

	新增单价
	单头φ700大炒炉
	
	台
	2
	
	
	380V/20KW；外壳采用SUS304#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，数字芯驱动控制，变频器数字节能控制，8档磁感应开关。配700锅电磁炉质保期：1年.（不包含：老鼠要断电线，电源缺相，易损品水龙头）。1000*1050*1200

	新增单价
	炉拼台
	
	台
	2
	
	
	用304#不锈钢材质制作，管架用38*38mm不锈钢方通。层板1.2采用不锈钢,下加可调节子弹脚。400*1050*1200

	新增单价
	12盘蒸饭柜
	
	台
	1
	
	
	规格：12盘；柜身双面优质不锈钢板加保温层。蒸汽内胆1.2mm厚304#不锈钢板；下加可调节重力脚。 功率：12KW/380V。.包含增加12只筛网盆.710*650*1475

	新增单价
	单星盘台
	
	台
	1
	
	
	用304#不锈钢材质制作，台面板用1.2mm厚不锈钢板。层板、底板、侧板用1.0mm厚不锈钢板，配不锈钢可调子弹脚.1000*760*950

	新增单价
	右单星砧板柜台
	
	台
	1
	
	
	用304#不锈钢材质制作，台面板用1.2mm厚不锈钢板。层板、底板、侧板用1.0mm厚不锈钢板，配不锈钢可调子弹脚.1500*760*950

	新增单价
	四层板架
	
	台
	1
	
	
	用304#不锈钢材质制作，管架用38*38mm不锈钢方通。层板1.2采用不锈钢,下加可调节子弹脚。
1500*500*1500

	新增单价
	不锈钢线槽
	
	项
	1
	
	
	不锈钢sus304 1.0制作100*50

	新增单价
	不锈钢下水槽
	
	米
	12
	
	
	不锈钢sus304 1.0制作，12000*250*300

	新增单价
	油网烟罩
	
	米
	4
	
	
	罩体用#304 mm不锈钢厚制。4000*1150*500

	新增单价
	油烟管道
	
	m
	50
	
	
	用#304 0.8mm不锈钢厚制作.弯头及变径双计。

	409-2-7-8-4-70
	厨房轴流风机电机
	
	个
	1
	
	
	0.55KW/380V

	新增单价
	鲜风管道
	
	m
	15
	
	
	用#304 0.8mm不锈钢厚制作.弯头及变径双计。500*500

	新增单价
	软帆布接口
	
	个
	1
	
	
	

	新增单价
	不锈钢180°风嘴
	
	个
	6
	
	
	

	409-2-4-1-2-34
	低压开关 (250/4P)
	
	个
	1
	
	
	

	409-2-4-1-1-3-7
	三相数字式多功能测控电表
	
	个
	1
	
	
	

	409-2-4-1-3-2-3
	收费站机房配电箱
	
	个
	1
	
	
	

	新增单价
	200/5电流互感器
	
	
	3
	
	
	

	新增单价
	炉拼台
	
	台
	3
	
	
	

	新增单价
	电磁单头小炒炉
	
	台
	1
	
	
	

	新增单价
	电磁双头大炒炉
	
	台
	1
	
	
	

	新增单价
	电磁单头蒸炉
	
	台
	1
	
	
	

	新增单价
	右单星砧板台
	
	台
	1
	
	
	

	新增单价
	双星盘台
	
	台
	1
	
	
	

	新增单价
	双层砧板台
	
	台
	1
	
	
	

	新增单价
	单大星盘台
	
	台
	2
	
	
	

	新增单价
	炉后封板
	
	米
	7.2
	
	
	

	新增单价
	不锈钢线槽
	
	项
	1
	
	
	

	合计：
	￥


清单说明：
（1）  包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：224466.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照盖章件在2024年3月30日12：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：林工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年3月27日
