广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段厨房改造设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 子目号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-4-1-2-34 | 低压开关(250/4P) |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 409-2-4-1-1-3-7 | 三相数字式多功能测控电表 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 409-2-4-1-3-2-3 | 收费站机房配电箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 409-2-4-7-18 | 100*200*1.5mm镀锌金属线槽 |  | 米 | 8 |  |  |  |
| 新增单价 | 150/5电流互感器 |  |  | 3 |  |  |  |
| 新增单价 | 200/5电流互感器 |  |  | 3 |  |  |  |
| 新增单价 | 200/5电流表 |  |  | 3 |  |  |  |
| 新增单价 | 电磁矮汤炉 |  | 台 | 1 |  |  | 380V/15KW；外壳采用SUS304#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，数字芯驱动控制，变频器数字节能控制，8档磁感应开关。配煲汤桶。电磁炉质保期：1年.（不包含：老鼠要断电线，电源缺相，易损品水龙头）。650*700*1200 |
| 新增单价 | 单头φ700大炒炉 |  | 台 | 2 |  |  | 380V/20KW；外壳采用SUS304#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，数字芯驱动控制，变频器数字节能控制，8档磁感应开关。配700锅电磁炉质保期：1年.（不包含：老鼠要断电线，电源缺相，易损品水龙头）。1000*1050*1200 |
| 新增单价 | 炉拼台 |  | 台 | 2 |  |  | 用304#不锈钢材质制作，管架用38*38mm不锈钢方通。层板1.2采用不锈钢,下加可调节子弹脚。400*1050*1200 |
| 新增单价 | 12盘蒸饭柜 |  | 台 | 1 |  |  | 规格：12盘；柜身双面优质不锈钢板加保温层。蒸汽内胆1.2mm厚304#不锈钢板；下加可调节重力脚。 功率：12KW/380V。.包含增加12只筛网盆.710*650*1475 |
| 新增单价 | 单星盘台 |  | 台 | 1 |  |  | 用304#不锈钢材质制作，台面板用1.2mm厚不锈钢板。层板、底板、侧板用1.0mm厚不锈钢板，配不锈钢可调子弹脚.1000*760*950 |
| 新增单价 | 右单星砧板柜台 |  | 台 | 1 |  |  | 用304#不锈钢材质制作，台面板用1.2mm厚不锈钢板。层板、底板、侧板用1.0mm厚不锈钢板，配不锈钢可调子弹脚.1500*760*950 |
| 新增单价 | 四层板架 |  | 台 | 1 |  |  | 用304#不锈钢材质制作，管架用38*38mm不锈钢方通。层板1.2采用不锈钢,下加可调节子弹脚。 1500*500*1500 |
| 新增单价 | 不锈钢线槽 |  | 项 | 1 |  |  | 不锈钢sus304 1.0制作100*50 |
| 新增单价 | 不锈钢下水槽 |  | 米 | 12 |  |  | 不锈钢sus304 1.0制作，12000*250*300 |
| 新增单价 | 油网烟罩 |  | 米 | 4 |  |  | 罩体用#304 mm不锈钢厚制。4000*1150*500 |
| 新增单价 | 油烟管道 |  | m | 50 |  |  | 用#304 0.8mm不锈钢厚制作.弯头及变径双计。 |
| 409-2-7-8-4-70 | 厨房轴流风机电机 |  | 个 | 1 |  |  | 0.55KW/380V |
| 新增单价 | 鲜风管道 |  | m | 15 |  |  | 用#304 0.8mm不锈钢厚制作.弯头及变径双计。500*500 |
| 新增单价 | 软帆布接口 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 新增单价 | 不锈钢180°风嘴 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 409-2-4-1-2-34 | 低压开关 (250/4P) |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 409-2-4-1-1-3-7 | 三相数字式多功能测控电表 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 409-2-4-1-3-2-3 | 收费站机房配电箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 新增单价 | 200/5电流互感器 |  |  | 3 |  |  |  |
| 新增单价 | 炉拼台 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 新增单价 | 电磁单头小炒炉 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 新增单价 | 电磁双头大炒炉 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 新增单价 | 电磁单头蒸炉 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 新增单价 | 右单星砧板台 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 新增单价 | 双星盘台 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 新增单价 | 双层砧板台 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 新增单价 | 单大星盘台 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 新增单价 | 炉后封板 |  | 米 | 7.2 |  |  |  |
| 新增单价 | 不锈钢线槽 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  | ￥ |  |  |

清单说明：

- 包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：224466.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照盖章件在2024年3月30日12：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：林工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月27日