广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台路段扬声器、数字寻址开关采购意向征集公告 
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-6-2-26
	扬声器20W
	
	套
	38
	含更换和安装调试

	409-2-6-2-9
	数字寻址开关
	
	套
	1
	含更换和安装调试


清单说明：
（1）  包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：37540.13。

3. [bookmark: _GoBack]设备参数
室外防水号角扬声器15/30W
峰值功率  60 W
额定功率  30 W
功率抽头（100V）  30 W / 15 W 
灵敏度  105 dB
频率范围(-10dB)  400Hz - 6 kHz
额定输入电压  100 V
额定阻抗  667 Ω / 333Ω
尺寸(长×宽×高)  285× 205×280 mm
重量  2 kg
材质  ABS
颜色  白色
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年3月27日
